| 序号 | 拟购置 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆毯 | 1.2米 | 个 | 1 |
| 2 | 金属探测仪 | 锂电池 | 个 | 1 |
| 3 | 防暴器材柜 | 1800*900*400 | 个 | 1 |
| 4 | 微型消防站柜 | 1600*1200*400mm | 个 | 1 |
| 5 | 过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 个 | 2 |
| 6 | 灭火作战服 |  | 套 | 3 |
| 7 | 消防大斧 | 长92cm，宽25cm，刀口10cm | 把 | 3 |
| 8 | 轻型安全绳 | 长20米 | 根 | 3 |
| 9 | 消防水枪 | 65型 | 个 | 3 |
| 10 | 消防水带、接口 | 8-65-20型20米 | 个 | 1 |
| 11 | 开花水枪 | 65型 | 个 | 1 |
| 12 | 灭火毯 | 1.5m*1.5m | 个 | 2 |
| 13 | 担架 | 长200cm，宽53cm | 副 | 1 |
| 14 | 医用氧气袋 | 42L | 袋 | 2 |
| 15 | 消防沙桶 | 高40cm 宽40cm 长50cm | 个 | 4 |
| 16 | 消防铲 | 总长104cm 铲长30cm 铲头23cm | 个 | 4 |
| 17 | 消防扳手 |  | 把 | 2 |
| 18 | 正压式空气呼吸器 | 品牌：道雄 型号RHZK6.8/D，6.8L，3c认证 | 个 | 1 |
| 19 | 呼救器 | 3c认证 | 个 | 2 |
| 20 | 方位灯 | 电池款，防爆 | 个 | 2 |
| 21 | 防汛接力水泵 | 2寸 | 个 | 2 |
| 22 | 安保8件套 | 含防暴头盔、强光手电、防刺服、防暴棍、钢叉、脚叉、防爆盾牌、防割手套 | 套 | 4 |