	序号
	拟购置
项目
	规格型号
	单位
	数量

	1
	防爆毯
	1.2米
	个
	1

	2
	金属探测仪
	锂电池
	个
	1

	3
	防暴器材柜
	1800*900*400
	个
	1

	4
	微型消防站柜
	1600*1200*400mm
	个
	1

	5
	过滤式自救呼吸器
	TZL30
	个
	2

	6
	灭火作战服
	
	套
	3

	7
	消防大斧
	长92cm，宽25cm，刀口10cm
	把
	3

	8
	轻型安全绳
	长20米
	根
	3

	9
	消防水枪
	65型
	个
	3

	10
	消防水带、接口
	8-65-20型20米
	个
	1

	11
	开花水枪
	65型
	个
	1

	12
	灭火毯
	1.5m*1.5m
	个
	2

	13
	担架
	长200cm，宽53cm
	副
	1

	14
	医用氧气袋
	42L
	袋
	2

	15
	消防沙桶
	高40cm 宽40cm 长50cm
	个
	4

	16
	消防铲
	总长104cm 铲长30cm 铲头23cm
	个
	4

	17
	消防扳手
	
	把
	2

	18
	正压式空气呼吸器
	品牌：道雄 型号RHZK6.8/D，6.8L，3c认证
	个
	1

	19
	呼救器
	3c认证
	个
	2

	20
	方位灯
	电池款，防爆
	个
	2

	21
	防汛接力水泵
	2寸
	个
	2

	22
	安保8件套
	含防暴头盔、强光手电、防刺服、防暴棍、钢叉、脚叉、防爆盾牌、防割手套
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