## Sheet1
标包 | 物资名称 | 需求数量 | 规格型号 | 主要技术参数 | 需澄清的内容（如规格型号、品牌、供货期等） | 备注 | 答复
标包1 | 过滤器滤芯 | 2 | (内部原编码:01060005)名称：水导轴承油循环过滤器滤芯；型号：上海开维喜阀门有限公司，SY4P-16P | 名称：水导轴承油循环过滤器滤芯；规格型号：上海开维喜阀门有限公司，SY4P-16P；要求：提供图纸及使用说明；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：3个月】 | 需要补充现场过滤器铭牌； | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-电一、机械专业
标包1 | 流量调节阀 | 2 | 名称：转轮回水排气流量调节阀；规格型号：美国博瑞尔阀门有限公司 BRILL USA VALVE CO LTDASME B 16.34MODELNO BRy1E2LV25N1RFBODY CF8 KKS CODE BR801001053603936""300 CF8 ZM278要求:提供图纸、BRILL USA公司开具的带合同号和订货号的质量证书和数量证明书 | 名称：转轮回水排气流量调节阀；规格型号：美国博瑞尔阀门有限公司 BRILL USA VALVE CO LTD；ASME B 16.34；MODELNO BRy1E2LV25N1RF；BODY CF8；KKS CODE BR80100105360393；6""""300 CF8 ZM278；要求:提供图纸、BRILL USA公司开具的带合同号和订货号的质量证书和数量证明书；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：8个月】 | 需要补充现场阀门铭牌； | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-电一、机械专业
标包1 | 蝶阀 | 4 | (内部原编码：020100010029570124)物资名称：尾闸油泵进口蝶阀及避震接头组件；规格型号：D71X-KXT-ZJ，DN50/PN16 | 名称：尾闸油泵进口蝶阀及避震接头组件；规格型号：D71X-KXT-ZJ，DN50/PN16 配套避震接头组件（伸缩节）；推荐厂家 开维喜 上海阀门有限公司 纽曼；要求：提供图纸及合格证；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：3个月】 | 物资名称标明进口蝶阀及避震接头组件，是需要蝶阀及伸缩节，蝶阀是电动阀还是手动阀，阀体及密封材质是否有要求；伸缩节法兰材质是否有要求； | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-电一、机械专业
标包1 | 电动推杆锁定装置及埋件 | 2 | 物资名称：梅蓄上库闸门锁锭推杆；规格型号：电动推杆，LAP25-L1-300-TS-FCM-RPT90，速度7mm/s，标准行程400mm，原厂家广东台鑫重工起重设备有限公司； | 物资名称：梅蓄上库闸门锁锭推杆；规格型号：电动推杆，LAP25-L1-300-TS-FCM-RPT90，速度7mm/s，标准行程400mm，原厂家广东台鑫重工起重设备有限公司；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 规格型号不齐全，需要补充完整型号或是推杆铭牌； | 合同6，2025年第二批次梅蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-电一、机械专业 | 1.意大利servomech 2.LAP25-L1-300-TS-FCM-RPT90
标包1 | 高压套管 | 1 | 名称：500kV高压套管；规格型号：5Ka.779.025.4/B03；专业：电气一次； | 名称：500kV高压套管；规格型号：5Ka.779.025.4/B03；专业：电气一次；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 规格型号不齐全，需要补充完整型号或是高压套管铭牌； | 合同6，2025年第二批次梅蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-电一、机械专业 | 西开内部的编号
标包2 | 变送器 | 1 | (内部原编码:07030011)中压气系统Transmitter 变送器 039126 | (内部原编码:07030011)中压气系统Transmitter 变送器 039126；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 规格型号不齐全，需要补充完整型号或是现场铭牌； | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓非指定品牌采购-自动化专业 | 代理厂家：格瑞拓，039126为部件编号
标包2 | 流量开关 | 2 | (内部原编码:01030055)水轮机 流量开关 S15000DC24V,PNP1.6MPaM18*45 | (内部原编码:01030055)水轮机 流量开关 S15000DC24V,PNP1.6MPaM18*45；物资分类：合同文本-专用部分中“（十七）开关”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 规格型号不齐全，需要补充完整型号或是现场铭牌； | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓非指定品牌采购-自动化专业 | 品牌：IMF，型号：SI5000 DC24V，PNP输出信号，LED显示、压力等级：1.6MPa、安装方式：M18×1.5，内螺纹、IP67、外壳材料：不锈钢316L
标包2 | 压力变送器 | 2 | (内部原编码:03030006)压力变送器 B601RF2N3A(R=0-100bar) | (内部原编码:03030006)压力变送器 B601RF2N3A(R=0-100bar)；(内部原编码:03030006)压力变送器 B601RF2N3A(R=0-100bar)；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 规格型号不齐全，需要补充完整型号或是现场铭牌； | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓非指定品牌采购-自动化专业 | 品牌：赛尔瑟斯，型号：B601RF2N3A，量程：0-100bar
标包2 | 温度计 | 2 | (内部原编码:01030008)电接点温度计60.8201/1010-810-00-0-847-12-104-26-00-100-000 | 水轮机 温度计（温度信号器） 60.8201/1010-810-00-0-847-12-104-26-00-100-000测量范围：0~+80oC；(内部原编码:01030008)电接点温度计60.8201/1010-810-00-0-847-12-104-26-00-100-000；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 规格型号不齐全，需要补充完整型号或是现场铭牌； | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓非指定品牌采购-自动化专业 | 品牌：久茂，型号：60.8201/1010-810-00-0-847-12-104-26-00-100-000
标包2 | 光模块 | 4 | 名称：光模块；规格型号：M-SFP-LH/LC， 1个1000M单模光纤接口（<70km）专业：自动化； | 名称：光模块；规格型号：M-SFP-LH/LC， 1个1000M单模光纤接口（<70km）专业：自动化；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 规格型号不齐全，需要补充完整型号或是现场铭牌； | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓非指定品牌采购-自动化专业 | 品牌：赫斯曼，型号：M-SFP-LH/LC
标包2 | 变送器 | 1 | (内部原编码:07030011)中压气系统Transmitter 变送器 039126 | (内部原编码:07030011)中压气系统Transmitter 变送器 039126；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 请提供产品图片及产品铭牌 | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓非指定品牌采购-自动化专业 | 代理厂家：格瑞拓，039126为部件编号
标包2 | 压力变送器 | 2 | (内部原编码:03030006)压力变送器 B601RF2N3A(R=0-100bar) | (内部原编码:03030006)压力变送器 B601RF2N3A(R=0-100bar)；(内部原编码:03030006)压力变送器 B601RF2N3A(R=0-100bar)；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 请提供产品图片及产品铭牌和品牌 | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓非指定品牌采购-自动化专业 | 品牌：赛尔瑟斯，型号：B601RF2N3A，量程：0-100bar
标包2 | 光模块 | 4 | 名称：光模块；规格型号：1000M单模光纤接口 M-SFP-LX/LC（13km）；专业：自动化； | 名称：光模块；规格型号：M-SFP-LH/LC， 1个1000M单模光纤接口（13km）专业：自动化；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 请确认M-SFP-LH/LC，1个1000M单模光纤接口（13km），型号应该为M-SFP-LX/LC | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓非指定品牌采购-自动化专业 | 品牌：赫斯曼，型号：M-SFP-LX/LC
标包2 | 数据采集器 | 2 | 名称：服务器，规格型号：航天中为北斗数据采集传输装置，专业：自动化，指定品牌：航天中为。南网备用应急指挥中心 | 名称：服务器，规格型号：航天中为北斗数据采集传输装置，专业：自动化，指定品牌：航天中为。南网备用应急指挥中心；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 请提供产品图片及产品铭牌和型号 | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-自动化专业 | 取消采购
标包2 | 切换继电器 | 2 | (内部原编码:1751074)（厂家FINDER） 56.34.9.024.0040 24VDC | (内部原编码:1751074) 56.34.9.024.0040 24VDC；物资分类：合同文本-专用部分中“（三十九）继电器”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 厂家要求十个起订 | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-自动化专业 | 需求数量为2个。
标包2 | 液位传感器 | 2 | (内部原编码:120035102665048404)SCH-L-MIS-WCEYS4S-600-60-195-330-540 带稳压筒， | (内部原编码:120035102665048404)SCH-L-MIS-WCEYS4S-600-60-195-330-540 带稳压筒；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 请提供产品图片及产品铭牌 | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-自动化专业 | 品牌：深圳斯诺德，型号：SCH-L-MIS-WCEYS4S-600-60-195-330-540 带稳压筒