## Sheet1
标包 | 物资名称 | 需求数量 | 规格型号 | 主要技术参数 | 需澄清的内容（如规格型号、品牌、供货期等） | 备注 | 专业 | 答复
标包1 | 调速器自动补气电磁阀（BS）ENTA 48DC A5714F | 3 | 物资名称：调速器自动补气电磁阀（BS）ENTA 规格型号：48DC A5714F 5714/01.F 最大压力：100bar；Type ETNA 48DC；专业：机械；指定品牌：ETNA； | 技术要求：【名称：调速器自动补气电磁阀（BS）ENTA】 【规格型号：48DC A5714F 5714/01.F 最大压力：100bar；Type ETNA 48DC；专业：机械】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算4个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：ETNA】。 | 厂家回复交货期需要12个月；是否接受？ | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓沈阳传奇、Kelvion采购-电一类 | 机械 | 接受交货期调整至12个月
标包1 | 主变冷却器 | 1 | 名称：广蓄A厂主变冷却器；规格型号：WKDH 315 Premium；专业：电气一次；厂家：Kelvion； | 技术要求：【名称：广蓄A厂主变冷却器】 【规格型号：WKDH 315 Premium；专业：电气一次】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：Kelvion】。 | 厂家回复交货期需要5个月；是否接受？ | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓沈阳传奇、Kelvion采购-电一类 | 电一 | 接受交货期调整至5个月
标包1 | 油泵 | 1 | 名称：广蓄B厂水导外循环油泵；规格型号：1LE0003-1DB43-3FA4-Z；专业：机械；指定品牌：无； | 技术要求：【名称：广蓄B厂水导外循环油泵】 【规格型号：1LE0003-1DB43-3FA4-Z；专业：机械】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 技术要求写的油泵, 但型号不是油泵的,而是电机的,请问要买的到底是油泵还是只是电机? | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（B厂）补仓采购-机械、电一类 | 机械 | 买的是油泵 油泵品牌：Leistritz 型号：L3MF-090/135
标包1 | 过滤器滤芯 | 4 | (内部原编码：021200391069401345)名称：B厂滤芯；规格型号：Hydac 0400DN；要求：提供图纸、说明书、质量合格证等 | 技术要求：【名称：广蓄B厂调速器系统滤芯】 【规格型号：Hydac 0400DN；专业：机械；要求：提供图纸、说明书、质量合格证等】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：贺德克】。 | 需要补充滤芯完整型号或是过滤器型号； | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（B厂）补仓采购-机械、电一类 | 机械 | 名称;B厂调速器比例伺服阀过滤器 品牌：HYDAC 型号：FMND BN/HC 400LDF 10 D1.2/-L24(275889) MAX WORKING PRESSURE(MPa）：21.0
标包1 | 电磁阀 | 2 | 名称：广蓄B厂压水保持电磁阀；规格型号：重庆盾铭型号：ZC51-15B-10；介质：空气；压力：0.1-10MPa；温度：0-80℃；电压：DC220V；功率：19W，专业：机械； | 技术要求：【名称：广蓄B厂压水保持电磁阀】 【规格型号：重庆盾铭型号：ZC51-15B-10；介质：空气压力：0.1-10MPa；温度：0-80℃；电压：DC220V；功率：19W】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：重庆盾铭】。 | 物资清单指定为威胜达，规格型号中品牌是重庆顿铭，请问已哪个品牌为准； | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（B厂）补仓采购-机械、电一类 | 机械 | 按【规格型号：重庆盾铭型号：ZC51-15B-10为准
标包1 | 过滤器滤芯 | 4 | (内部原编码：021200391069401346)名称：B厂在线静电滤油机滤芯；规格型号：威胜达 MF/Φ240；要求：提供图纸、说明书、质量合格证等 | 技术要求：【名称：广蓄B厂在线静电滤油机滤芯】 【规格型号：威胜达 MF/Φ240；专业：机械；要求：提供图纸、说明书、质量合格证等】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：威胜达】。 | 厂家回复静电滤油机滤芯型号是分别是JDC240*450和MF-08，无MF/φ240型号的滤芯，请问具体需求型号是哪个？ | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（B厂）补仓采购-机械、电一类 | 机械 | 需求型号为：威胜达静电滤油机WJD-100钢丝网滤芯MF-08
标包1 | 行程开关 | 1 | 名称：弹簧行程开关；规格型号：HMB 1，产品参数：HMB 1；专业：电气一次； | 技术要求：【名称：弹簧行程开关】 【规格型号：HMB 1，产品参数：HMB 1；专业：电气一次】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 规格型号有误，需要补充行程开关铭牌； | 合同5，2025年第二批次阳蓄公司储备物资补仓采购-机械、电一类 | 电一 | =DISPIMG("ID_8BA57B68DF0F42A0870EBEC9AF760BC6",1)
标包1 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 1 | 名称：空气循环干燥装置罗茨鼓风机DES:ROTARY BLOWER；规格型号：50；产品编号：A1M1106；专业：电气一次； | 技术要求：【名称：空气循环干燥装置罗茨鼓风机DES:ROTARY BLOWER】 【规格型号：50；产品编号：A1M1106；专业：电气一次；】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：山东章晃机械工业有限公司】。 | 规格型号不齐全，需要补充完整型号或是风机铭牌； | 合同5，2025年第二批次阳蓄公司储备物资补仓采购-机械、电一类 | 电一 | =DISPIMG("ID_250A07DB430B42EDBAB11E94FE5DF72B",1)
标包1 | 安全阀 | 3 | 物资名称：阳蓄主轴密封供水安全阀；规格型号：131-I-H4； | 技术要求：【名称：阳蓄主轴密封供水安全阀】 【规格型号：131-I-H4；】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算12个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：AFETY VALVE】。 | 规格型号不齐全，需要补充完整型号或是安全阀铭牌； | 合同5，2025年第二批次阳蓄公司储备物资补仓采购-机械、电一类 | 机械 | =DISPIMG("ID_73B47708D64D4338A0CD394B6455AE10",1) | =DISPIMG("ID_4D3C3B2AE68B437688285060ECCA384B",1)
标包2 | SIMATIC S5 CPU 949R 6ES5948-3UR11 | 1 | (内部原编码:2861546)6ES5948-3UR11 | 技术要求：【名称：S5 CPU卡 】 【规格型号：6ES5948-3UR11】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：siemens】。 | 已停产无替代,是否接受二手? | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（B厂）补仓采购-自动化类 | 自动化 | 接收二手
标包2 | 电源模块 | 1 | (内部原编码：020200120003571384)物资名称：上下库启闭机现地控制PLC 电源模块；规格型号：BMXCP3500； | 技术要求：【名称：上下库启闭机现地控制PLC 电源模块】 【规格型号：BMXCP3500】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算2个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：EBRO ARMATUREN】。 | 型号错误, 指定品牌没有售卖PLC, 请明确采购内容 | 合同5，2025年第二批次阳蓄公司储备物资补仓采购-自动化类 | 自动化 | 施耐德电气 Modicon M340/X80 系列的 PLC 电源模块
标包2 | 电源模块 | 1 | (内部原编码：020200120003571384)物资名称：上下库启闭机现地控制PLC 电源模块；规格型号：BMXCP3500； | 技术要求：【名称：上下库启闭机现地控制PLC 电源模块】 【规格型号：BMXCP3500】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算2个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：EBRO ARMATUREN】。 | 1、型号 BMXCP3500，请确认是否为BMXCPS3500? 2、 指定品牌：EBRO ARMATUREN 主营工业阀门与执行机构，不生产该型号 PLC 电源模块。实际是施耐德电气 Modicon M340/X80 系列的 PLC 电源模块,请确认该模块品牌是否为施耐德电气? | 合同5，2025年第二批次阳蓄公司储备物资补仓采购-自动化类 | 自动化 | 施耐德电气 Modicon M340/X80 系列的 PLC 电源模块