## Sheet1
南方电网（海南）电动汽车服务有限公司江东办公场所网络交换机采购报价表
项目名称 | 规格型号/主要技术、商务要求 | 数量 | 单位 | 报价单价（元） | 报价总价（元）
南方电网（海南）电动汽车服务有限公司江东办公场所网络交换机采购 | 1、国产自主可控产品 2、不少于 48个10/100/1000Base-T以太网端口 3、不少于4个千兆SFP端口（满配单模及多模光模块） 4、双交流电源模块 5、交换背板容量不小于256Gbps 6、包转发率不小于128Mpps 7、支持MCE(或类似功能）,开启本功能的情况下单机VRF数量≧10个 8、防止ARP、802.1x、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 9、能够与其它各主流厂家的路由器、交换机设备互联互通 10、具备国家工信部颁发的电信设备入网许可证证书 11、适合19英寸标准机柜安装(600mm宽×800mm深×2200mm高) 12、报价包含设备的运输安装调试 | 5 | 个 |  | 0
备注：供货方完成设备的运输安装调试验，经购买方验收合格后，供货方开具增值税专用发票，数量按实际需求购买不超过5个，据实结算。