广西电力建设工程2026年质量监督检测项目表

| 模块 | 简介 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试钢材镀锌层厚度 | 2026年计划抽检5个项目，每个项目抽测钢材镀锌层厚度8组。 | 300 | 12000 |  |
| 钢筋混凝土实体强度 | 2026年计划抽检5个项目，每个项目抽测钢筋混凝土实体强度40个测区。 | 60 | 12000 |  |
| 钢筋保护层厚度 | 2026年计划抽检5个项目，每个项目抽测钢筋保护层厚度4个构件。 | 600 | 12000 |  |
| 低应变法检测基桩完整性 | 2026年计划抽检5个项目，每个项目抽测4根桩。 | 650 | 13000 |  |
| 合计 |  |  | 49000 |  |