
广东精美一期光伏车棚设备物资可利用价值技术鉴定

采购文件

采购项目编号： 

询价须知
本次采购工作是按照《南方电网综合能源股份有限公司非招标采购方式管理实施细则（2025版）》等有关法规组织和实施。
报价单位须仔细阅读采购文件，按照采购文件要求及有关资料，详细编制报价文件，并保证报价文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次采购。如发现有任何疑问、冲突或技术问题，须向询价单位书面提出澄清。
无论询价的过程和结果如何，报价单位自行承担询价活动中所发生的全部费用。
报价单位必须对询价文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害询价单位的利益。
报价书所报价格为完成本询价项目所需的全部费用。
报价单位报出的价格不得更改，并对询价文件的全部技术和商务要求做出承诺。
如询价内容发生变动的，询价单位确保以书面形式通知所有参加询价的报价单位。
待采购完成后，中标单位与南方电网综合能源（佛山）有限公司签订合同。
报价相关要求
项目概述：广东精美（一期）智慧能源项目光伏车棚（装机容量0.90363MWp）光伏设备需要拆除。因除光伏逆变器和光伏组件可利用之外，其他的光伏车棚钢结构及附属设施属于定制设施、不能再利用，现拟对该部分设备物资的可利用价值开展技术鉴定。
服务内容：

	序号
	项目
	项目内容
	单位
	数量
	总价（元）

（含税）

	1
	广东精美一期光伏车棚设备物资可利用价值技术鉴定
	对光伏车棚设备物资是否具备可利用价值进行技术鉴定。
	项
	1
	40000


广东精美一期光伏车棚设备物资清单如下表：

	广东精美一期光伏车棚设备拆除设备清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	光伏车棚钢柱
	H350x180x6x8、H350x200x6x10
	吨
	22.6262
	

	2
	光伏车棚钢拉杆/支撑
	圆钢D12、圆钢D10、Φ20圆管
	吨
	7.7032
	

	3
	光伏车棚钢梁
	H350x180x6x8、H300x200x6x10
	吨
	34.9625
	

	4
	光伏车棚檩条
	Z200x70x20x2.0
	吨
	33.2156
	

	5
	直流电缆
	PV1-F 1x4mm²
	米
	8463
	

	6
	交流电缆
	ZRC-YJV22-0.6/1KV-3*70mm²
	米
	560
	

	7
	交流电缆
	ZRC-YJV22-0.6/KV-3*120mm²
	米
	1137
	

	8
	铝合金桥架
	铝合金线槽100*50
	米
	500
	

	9
	水冲洗系统
	PPR水管-DN32
	米
	600
	含32个水龙头

	10
	接地系统
	热镀锌扁铁40*4
	米
	1900
	


2、服务要求：供应商具备有效的中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书和检验检测机构资质认定证书。对光伏车棚设备物资是否具备可利用价值进行技术鉴定并出具鉴定报告。
4、交货/服务期限/工期：从签订合同之日起十天内，具体时间以合同签订为准。
5、采购预算/最高限价：40000元（凡报价超过最高限价的，其报价将被拒绝）。

二、参加报价的单位，请于规定时间前将报价文件送至采购平台。
三、报价文件不得改变上述采购内容及相关要求，否则视为无效报价。
报价文件应包含的内容
报价函（可按附件格式或自定义格式）；
报价单位的营业执照复印件以及资质证书；
报价单位股权结构信息；
备注：上述所有资料必须加盖报价单位公章；

（五）报价函格式
报价函
南方电网综合能源（佛山）有限公司：

贵公司《南方电网综合能源（佛山）有限公司广东精美一期光伏车棚设备物资可利用价值技术鉴定零星采购报价函》收悉。我们已完全清楚该项采购的内容和相关要求，并同意参加报价。具体报价如下： 
附报价清单：

	序号
	项目
	项目内容
	单位
	数量
	总价（元）
（含税）
	税率

	1
	广东精美一期光伏车棚设备物资可利用价值技术鉴定
	对光伏车棚设备物资是否具备可利用价值进行技术鉴定。
	项
	1
	
	


                                    单位名称：（公章）
                        2026年   月   日

2.报价单位的营业执照以及资质证书（须盖公章）
3.报价单位股权结构信息（以“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）”中“基础信息”“列入经营异常名录信息”及“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”查询结果为准）

对于涉嫌响应文件造假的，按照《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》相应条款进行处理。

查询结果（包括国家企业信用信息公示系统的查询情况，仅需将最终查询结果截图上传）
国家企业信用信息公示系统网站：http://www.gsxt.gov.cn/，查询路径和参考示例如下：

（一）进入国家企业信用信息公示系统网站首页，在搜索框中输入企业名称并点击【查询】；
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（二）页面跳转并显示出该企业相关信息，点击此处信息；
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（三）分别点击【基础信息】【列入经营异常名录信息】【列入严重违法失信名单（黑名单）信息】，并完整展示出查询结果，再截图。
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