2026年3月

柳州供电局2026年工程基建项目检验、检测、试验服务采购项目

技术服务标准

基建项目检验、检测、试验类服务标准

为规范柳州供电局2026年工程基建项目检验、检测、试验服务的采购工作，保证项目如期完成，制订本服务标准。

- 一、服务内容

遵照《建设工程质量检测管理办法》和《建设工程质量检测机构资质标准》、自治区住房城乡建设厅关于印发《广西壮族自治区建设工程质量检测管理实施细则》的通知（桂建发[2025]5号）等规定，依据中国南方电网有限责任公司、广西电网有限责任公司关于电网基建项目管理的相关制度的要求，为柳州供电局（含新电力三江、融水）提供柳州供电局2026年工程基建项目检验、检测、试验服务采购。服务类别主要有：见证取样检测、防雷检测、消防检测等方面。实际检测内容应根据工程的需要进行检测。

- 二、服务要求

（一）根据桂建发[2025]5号文件要求，检测机构应具有独立法人资格，并在其资质许可范围内开展质量检测业务。

（二）根据现行的工程建设标准，在承诺期限内完成检测任务，提供检测报告。

（三）对检测发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等)，及时向甲方通报。

（四）提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。

- 三、服务成果

在承诺期限内出具相关的检测报告。

- 四、服务需遵循标准

- 甲方明确检测标准（国家标准、行业标准或企业标准）情况下，按甲方指定标准进行检测。

- 甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

- 各类标准执行优先等级：国家标准行业标准企业标准。

- 五、承包方式、结算方式

- 1、承包方式：根据甲方下达的检测任务书，依据国家、行业和地方有关检测规范要求及设计文件，按进度要求展开检测任务，并签订子合同或委托函。

- 2、结算方式：经甲方确认的实际完成工程量计算检测项目的结算价。结算价按照《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（2022年版）（桂建检协[2022]13号）文中计费标准中单价×（1-中标下浮率）×检测数量结算。

- 五、供应商需说明的其他问题

- 1、如有需说明的其他问题，供应商应通过书面形式提交，并盖章。

- 2、不接受联合体投标。