## sheet1
附件
海蓄公司琼中电厂2026年2月自动化消缺零星采购项目报价明细表
序号 | 需求条目编号 | 物资/设备名称 | 投标品牌型号参数 （投标人自行填写） | 规格型号 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价 | 税率 | 备注
1 |  | 电动执行机构 | \ | 型号 KPE063HVPD002BK 系列/机座 EPI 2 Mod 063 关键参数（按铭牌） 扭矩 63 Nm；行程时间（Stroke）10 s（90°典型）；电源 100–240 VAC/VDC，1ph；最大电流 0.61 A；工作制 ON-OFF / MODULATING，S4 33%，1200 s/h；防护 IP66 & IP68（SM）；外壳等级 NEMA 4/4X/6；环境温度 -25°C ~ +70°C；S/N 154331T002018 | 型号 KPE063HVPD002BK 系列/机座 EPI 2 Mod 063 关键参数（按铭牌） 扭矩 63 Nm；行程时间（Stroke）10 s（90°典型）；电源 100–240 VAC/VDC，1ph；最大电流 0.61 A；工作制 ON-OFF / MODULATING，S4 33%，1200 s/h；防护 IP66 & IP68（SM）；外壳等级 NEMA 4/4X/6；环境温度 -25°C ~ +70°C；S/N 154331T002018 | 个 | 1 |  |  | 13% | 注意：1、报价人需自备技术服务期间的可能出现耗材、工器具、校验仪器及其可能产生的运输费用。 2、本项目技术服务采购报酬总额包括报价人进行装置的拆装、调试、校验费用及发生的差旅住宿费用。 3、技术参数中“★”项为必须满足项
2 |  | 液压阀限位开关 | \ | BIFFI液压阀配套限位开关 型号：AL-B201BD00-00-0R2 | BIFFI液压阀配套限位开关 型号：AL-B201BD00-00-0R2 | 个 | 1 |  |  | 13%
3 |  | 压力开关 | \ | 测量范围：0-500 PSI 防护等级：NEMA 4&12 最大耐压：2500 PSI 电气额定值：5A-125/250VAC | 测量范围：0-500 PSI 防护等级：NEMA 4&12 最大耐压：2500 PSI 电气额定值：5A-125/250VAC | 个 | 2 |  |  | 13%
总价（元、含税）
注：
1.投标人通过“投标文件制作客户端”完成各项目报价后，导出表中“需求条目编号”至“税率”信息后，补充填写相应物资的“投标品牌型号参数”等信息。
2.对于无法报价的物资在“备注”栏注明“缺项”，在系统开标一览表中该项价格填“0”，还须在商务偏差表中逐一列出。（允许缺项报价时适用）