## 问题质询
广东电网公司2026年柔性直流换流站用隔离开关、接地开关，低压船用阻燃耐火电力电缆，直流电流测量装置专项招标(二次招标)澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | E919283E07FF4079BEC48206DFF1652C | 33DCA613339B4869A723CC5731EB096BZ262 | 关于技术专用部分，2.1供货需求及供货范围中，CJPJR85/NSC该型号我公司船级社证书型号表示为CJPJR85/NC，俩种表达方式不一样，结构材料性能完全一样。请问我公司是否可以按船级社证书型号执行？ | *** | 专用技术 | 标的 | 低压船用阻燃耐火电力电缆 | 2026-03-04 10:38:22 |  | 已提问 | 正式投标 | 电缆技术性能满足招标文件要求的前提下可按贵司型号执行。
2 | 2304220E76D7491ABEE20C5748C5B6C1 | 33DCA613339B4869A723CC5731EB096BZ262 | 关于技术专用部分，2.1供货需求及供货范围中序号4和24，CJPJR85/SC-P、CJPJR85/NSC-P；这型号整体技术都没有提到-P什么意思，请明确该电缆的结构，或者给详细的技术参考文件？ | *** | 专用技术 | 标的 | 低压船用阻燃耐火电力电缆 | 2026-03-04 10:38:26 |  | 已提问 | 正式投标 | 该代号表示镀锡铜丝编织总屏蔽。
3 | 4DD2733185294D0F8688FC0CED469EA9 | 33DCA613339B4869A723CC5731EB096BZ262 | 关于技术通用部分，5.4型号要求中5.4.5 CHJPJP85/NSC 150/250V该型号描述分屏蔽未明确是什么屏蔽。请明确？ | *** | 通用技术 | 标的 | 低压船用阻燃耐火电力电缆 | 2026-03-04 10:38:30 |  | 已提问 | 正式投标 | 该条文已说明是铜丝编织屏蔽。
4 | 7B3D038A379D42269A64BD4433A6954A | 33DCA613339B4869A723CC5731EB096BZ262 | 关于技术通用部分，遵循标准GJB 774A，这是国军标，一般船用电力电缆满足IEC60092标准，请问是否可以按IEC60092标准执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 低压船用阻燃耐火电力电缆 | 2026-03-04 10:38:33 |  | 已提问 | 正式投标 | 需满足技术规范书要求。
5 | DB8F408847724E4BA12955AB80CB9C36 | 33DCA613339B4869A723CC5731EB096BZ262 | 附件5采购计划表中，物资品类编码010044117931型号规格为CJPJR85/SC-0.6/1kV-3×150+2×70的单价最高限价78280.5元比小规格的限价低很多（例CJPJR85/SC-0.6/1kV-5×6的单价最高限价83179.5元），此处应该有误。请澄清？ | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年柔性直流换流站用隔离开关、接地开关，低压船用阻燃耐火电力电缆，直流电流测量装置专项招标(二次招标) | 2026-03-04 10:38:36 |  | 已提问 | 正式投标 | 最高限价不作修改。
6 | 5A8D95E8B3434DCA9605AD81FA265C79 | 33DCA613339B4869A723CC5731EB096BZ262 | 报价表中没有对应的规格型号参数，无法与技术规范书中的“供货范围及设备技术规格一览表”规格型号顺序和数量一一对应 | *** | 商务 | 标的 | 低压船用阻燃耐火电力电缆 | 2026-03-09 10:23:09 |  | 已提问 | 正式投标 | 可根据“需求计划条目编码”作一一对应。