2026年贵州广思信息网络有限公司机柜盲板零星采购

技术规范书

2026年3月

技术规范书中标注★号的，供应商必须在标书中进行响应，若无响应，将作否决处理。

- 项目概况:

1.1 项目背景：南方能源大数据中心已投运537个10kW的54U机柜，机柜设计为封闭冷热通道，为保障机房上架初期机房的环境温湿度，拟采购6000块2U的标准机柜盲板进行空U位封堵。

1.2 项目目标：采购一批合格的阻燃机柜盲板。

- 采购内容

1.采购内容：机柜盲板（2U）。

| 产品名称 | 主要技术要求 | 型号 | 数量 （块） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 机柜盲板 | 1.包边后周边轮廓保持顺滑，不得磕碰、变形、伤，整体形状。 2.不得扭曲，仍然保持曲率连接。 3.安装紧固后周边与后围配合处靠实。 4.产品表面应色泽均勻、光滑、不允许有裂纹、翘曲、发斑、脏污和影响外观的飞边、毛刺、擦伤等缺陷。 5.产品表面平整、美观、无麻点、划痕、裂痕、缩痕、翘曲、变形等影响使用性能的缺陷。 6.浇口的去除不应影响外观和装配。 7.未注拔模角为1°~3°。 8.零件表面不允许有裂纹、起皱等缺陷。 9.去除尖角、毛刺。 10.分体结构粘贴强度不低于本体强度。 | - 2U | - 6000 | - 黑色 2、采用阻燃塑质材料，所使用的塑料材料应符合《设备和器具用塑料部件的可燃性实验》（UL 94-2013）标准，燃烧性能应达到V-0级3、免工具快速装、卸，选用卡接固定方式。 |

2.交货期：合同签订之日起15天。

3.交付要求：合同签订后15内完成货物交付，具体按照合同要求执行。

- 技术要求

- 企业要求。

- 报价人需是中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；不接受自然人参与。

- 提供近三年经审计的财务报告(2022-2024年报告。如2024年报告未发布，则提供相关原因声明及2021-2023年报告；成立时间不足的按实际成立时间提供),审计意见非“否定意见”或非“无法表示意见”。若不能提供经审计的财务报告，则须提供本单位出具相应的年度财务报告，且提供财务报表数据真实、完整、准确的承诺函)，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结

- 不接受联合体参与。

- 投标人不得存在下列情形之一：

- (1)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- (2)与本招标项目（同一标包）的其他投标人为同一个单位负责人；

- (3)与本招标项目（同一标包）的其他投标人存在控股、管理关系；

- (4)为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- (5)为本招标项目的招标代理机构；

- (6)与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人；

- (7)与本招标项目的招标代理机构存在控股或参股关系；

- (8)被依法暂停或者取消投标资格；

- (9)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- (10)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- (11)被“国家企业信用信息公示系统”（https://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；

- (12)被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）等各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- (13)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

- (14)被中国南方电网有限责任公司列入供应商处罚黑名单或供应商处罚预警名单的；

(15)法律法规和招标文件规定的其他不得存在的情形；

- 进度要求。

- 成交方必须按照合同约定的交付进度要求实施，合同签订后技术图纸确认后，15天内完成货物交付。

- 质量要求。

3.1买方有权对合同货物进行抽检和到货验收，卖方应积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。卖方人员未按时赶赴现场，买方自行实施或委托具备相应资质的检验机构做出的抽检结果或验收结果，卖方应认可。

3.2合同货物的质量保证期和使用寿命应当符合国家标准或行业标准的要求。没有相关标准时，各类物资的质保期和使用寿命应当满足产品设计要求。

- 安全保密要求

为加强采购方企业的网络安全管理，提出以下保密要求：

（1）报价人在服务期间，负有保护采购方企业的网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触属于或涉及南方电网公司商业秘密的信息安全的义务和责任。

（2）未经许可不得以任何方式对保密信息及工作成果进行复制、传播、泄漏、告知，不得将保密信息带离与采购人相关的办公场所。

（3）无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。

- 结算与支付

货物交付经验收合格后，按采购方要求开具相应金额的增值税专用发票，甲方在收到发票后30个工作日内向乙方一次性支付全部货款，具体以合同签订为准。