## 材料需求单
供货一览表
预算金额：26240元
序号 | 项目名称 | 资源名称 | 规格型号 | 单位 | 期望到货时间 | 审核数量 | 收货人 | 收货人电话 | 收货人地址 | 备注
1 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 防小动物透气百叶窗 | 80×60mm | 个 | 2026-03-20 | 358 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站
2 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 阻燃热缩绝缘盒 | / | 个 | 2026-03-20 | 6 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 软质
3 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 阻燃热缩绝缘盒 | / | 个 | 2026-03-20 | 8 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 软质
4 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 补漏防水密封胶 |  | 千克(kg) | 2026-03-20 | 2 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 硅橡胶
5 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 阻燃热缩绝缘护套 | 适用于TMY-125× 10，三相分色 | 米(m) | 2026-03-20 | 150 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站
6 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 阻燃热缩绝缘盒 | / | 个 | 2026-03-20 | 26 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 适用于主变10kV进线
7 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 阻燃热缩绝缘盒 | / | 个 | 2026-03-20 | 3 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 适用于主变10kV进线避雷器
8 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 阻燃热缩绝缘盒 | / | 个 | 2026-03-20 | 6 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 适用于10kV隔离开关
9 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 阻燃热缩绝缘盒 | / | 个 | 2026-03-20 | 3 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 适用于主变套管低压侧
10 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 阻燃热缩绝缘盒 | / | 个 | 2026-03-20 | 3 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 适用于主变侧穿墙套管
11 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 阻燃热缩绝缘盒 | / | 个 | 2026-03-20 | 12 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 适用于电容器组隔离开关接线板
12 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 阻燃热缩绝缘盒 | / | 个 | 2026-03-20 | 3 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 适用于接地变压器高压侧
13 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 铝合金抱箍 |  | 个 | 2026-03-20 | 18 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 300mm的玻璃钢支架使用
14 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 绝缘护套 | / | 个 | 2026-03-20 | 4 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 配合NH-VV22-1×95
15 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 耐酸防腐防火槽盒 | 60mmx60mm，含弯通 | 米(m) | 2026-03-20 | 40 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站