广东电网有限责任公司清远供电局
技术文件

文件名称：关于清远供电局局本部消防器材零星采购项目(2026年)的技术文件
项目名称：远供电局局本部消防器材零星采购项目合同(2026年)
文件事项说明：
	一、项目情况：根据对自查发现的消防安全隐患整改，本部管辖场所内部分干粉灭火器、防毒面具即将到期，现通过零星采购购置消防器材进行更换；
    二、采购时间：2026年3月15日至2026年6月30日；
三、采购项目：
	采购内容
	规范要求

	MFZ/ABC4干粉灭火器
	符合GB 4351-2023标准，外观标识瓶身颜色统一为大红色（GB/T3181标准R03），以确保紧急情况下能快速识别。

	自吸过滤式防毒面具
	符合GB 2890-2022 标准，面罩主体材料应无毒、无刺激性。观察眼窗的镜片透光率不应小于 85%，并具备防雾功能。

	35KG推车式灭火器
	[bookmark: _GoBack]符合GB 8109-2023标准，瓶体颜色要求采用符合GB/T 3181规定的 R03大红色，以确保紧急情况下能被快速识别。

	8KG悬挂式干粉灭火器
	符合公共安全行业GA 602-2006标准 ，属于固定安装、自动或手动启动的消防设备。


四、供应商必须持有含消防器材销售范围的营业执照，确保所有销售产品都有3C认证。
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