广东电网有限责任公司清远供电局

技术文件

文件名称：关于清远供电局局本部消防器材零星采购项目(2026年)的技术文件

项目名称：远供电局局本部消防器材零星采购项目合同(2026年)

文件事项说明：

一、项目情况：根据对自查发现的消防安全隐患整改，本部管辖场所内部分干粉灭火器、防毒面具即将到期，现通过零星采购购置消防器材进行更换；

二、采购时间：2026年3月15日至2026年6月30日；

三、采购项目：

| 采购内容 | 规范要求 |
| --- | --- |
| MFZ/ABC4干粉灭火器 | 符合GB 4351-2023标准，外观标识瓶身颜色统一为大红色（GB/T3181标准R03），以确保紧急情况下能快速识别。 |
| 自吸过滤式防毒面具 | 符合GB 2890-2022 标准，面罩主体材料应无毒、无刺激性。观察眼窗的镜片透光率不应小于 85%，并具备防雾功能。 |
| 35KG推车式灭火器 | 符合GB 8109-2023标准，瓶体颜色要求采用符合GB/T 3181规定的 R03大红色，以确保紧急情况下能被快速识别。 |
| 8KG悬挂式干粉灭火器 | 符合公共安全行业GA 602-2006标准 ，属于固定安装、自动或手动启动的消防设备。 |

四、供应商必须持有含消防器材销售范围的营业执照，确保所有销售产品都有3C认证。

广东电网有限责任公司清远供电局

综合服务中心

2026年3月9日