海蓄公司琼中电厂2026年三台机组大修优化抽检无损检测紧急项目报价清单

| 报价单位 |  | （盖章） |  | 报价时间 |  |  | 报价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 供货/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 单价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 金额（元） | 税额（元） | 价税合计（元） |
| 1 | 分瓣定子机座组合缝检查 | 对角两处各20cm焊缝进行无损探伤。无损检测方式：磁粉+超声波 | / | 海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站 |  | 6% |  | 3 | 项 |  |  |  |
| 2 | 转子联轴螺栓检查 | 上下端轴各抽查2个螺栓进行无损探伤。无损检测方式：磁粉+超声波 | / | 海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站 |  | 6% |  | 3 | 项 |  |  |  |
| 3 | 转子中心体及焊缝检查 | 随机抽查2处中心体支臂焊缝进行无损探伤，单个焊缝约20cm。无损检测方式：磁粉+超声波 | / | 海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站 |  | 6% |  | 3 | 项 |  |  |  |
| 4 | 上、下机架承载焊缝无损检测 | 上下各抽检3处焊缝，每处焊缝长度约20cm。无损检测方式：磁粉+超声波 | / | 海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站 |  | 6% |  | 3 | 项 |  |  |  |
| 5 | 转轮外观检查，包括空蚀、磨损与裂纹等情况检查 | 上冠和下环与转轮叶片的焊缝，转轮叶片出水边无损检测，共27处，检测方式：超声+磁粉探伤 | / | 海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站 |  | 6% |  | 3 | 项 |  |  |  |
| 6 | 顶盖分瓣组合螺栓、顶盖与座环把合螺栓、座环与底环连接螺栓、底环分瓣组合螺栓检查 | 抽检8个顶盖与座环把合螺栓，抽检8个顶盖分瓣组合螺栓，无损检测方式：磁粉+超声波 | / | 海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站 |  | 6% |  | 3 | 项 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 报价应含运输费、保险费及其他杂费，不再单独列支，并需开具增值税专用发票。

- 若分项报价与汇总项不一致时，以分项报价之和为准。

- 物资采购运输中的风险由供应商承担；供应商发生1次因故不履约的情况将直接列入黑名单，1年内不再进行合作。

- 报价有效期为60天，质保期为   / ；付款方式： 银行转账 。

- 海蓄公司受理举报部门：党建人事部；举报电话：13707520370；举报邮箱：hxgsjb@126.com。

- 其它：报价精确至小数点后2位。