## sheet1
附件
海蓄公司琼中电厂2026年断路器动作特性测试仪、直流高压发生器维修服务项目报价明细表
序号 | 项目内容 | 服务要求 | 供货/工期要求 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价 | 税率 | 备注
1 | 断路器动作特性测试仪（仪器维修） | 仪器型号：CAT66(DV POWER)瑞典 维修内容：（1）仪器黑屏，需对仪器全面检查、修复、校准及维护调试。（2）维修完成后需对设备进行出厂试验，并出具试验合格报告。 | 1个月 | 项 | 1 |  |  | 6%
2 | 智能直流高压发生器（仪器维修） | 仪器型号：ZGS-60KV/5M 维修内容：（1）更换集成模块CPU、仪器全面检查及维修。（2）维修完成后需对设备进行出厂试验，并出具试验合格报告。 | 1个月 | 项 | 1 |  |  | 6%
总价（元，含税）
备注：报价包含专家的差旅、住宿等各类费用