终端备用电池技术规范书

（专用部分）

广西电网有限责任公司

2025年9月

一、工程概述

1.1使用条件

### 1.1.1 温湿度范围

终端备用电池正常运行的气候环境条件见表1。

表1　气候环境条件分类

| 场所类型 | 级别 | 空气温度 |  | 湿 度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范 围 ℃ | 最大变化率a ℃/h | 相对湿度b % | 最大绝对湿度 g/m3 |
| 户 外 | C3 | 10～+50 | 1 | 10%-100% | 35 |
| 协议特定 | CX | / |  |  |  |
| a 温度变化率取5min时间内平均值。 b 相对湿度包括凝露。 |  |  |  |  |  |

注：工作气候环境条件要求根据采购技术条件确定。

### 1.1.2 大气压力

49.32kPa～108.0kPa（海拔4600m及以下），特殊要求除外。

二、设备详细技术要求

表2 供货需求及供货范围表

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求型式、规格 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端备用电池 | 只 | NI-MH AAA700Ah | 900 | / | / |

三、投标方技术偏差

3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。当投标方应答（或响应）所供设备主要技术优于本招标书技术文件要求时，需同时提供国家认可实验室出具的检测报告等佐证材料，并在佐证材料中明确标明相应的检测结论、数据等内容。

表3 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |

投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

四、其他

4.1保修要求

产品从验收合格之日起，如招标方按“使用说明书”的规定进行运输、保管、安装和使用，当该批次产品一年内的累计故障率≥3%、两年内的累计故障率≥5%时（从验收合格之日算起），则应整批免费更换。

4.2 需随设备提供的资料

投标方应免费随每批电池提供给招标方下述资料：

——电池的安装使用说明书（每只）1份；说明书应包括设备的型号、尺寸、功耗、技术特点和性能参数清单；

项目联系人谢晖13877799009