临高供电局工会职工活动中心室内羽毛球专用运动设备采购方案

- 为充分调动员工积极参与局各类文体活动，临高供电局工会结合职工活动场所实际，并根据省公司《关于进一步明确电子商城采购和零星采购有关要求的通知》相关规定，制定本方案。

- 一、项目概况

- 建设安全规范、专业舒适、节能环保、耐用易维护的室内羽毛球运动场地，满足职工日常健身、文体活动及小型比赛需求，丰富职工业余文化生活，增强职工身体素质，营造健康向上、团结和谐的单位文化氛围。

- 二、投入资金

- 预计采购金额：3.5万元。

- 三、建设内容及技术要求

- 两个标准羽毛球场地的运动地胶、专业照明系统、相关羽毛球器材（具体要求参数详见附件1）。

- 四、工期要求

- （1）总工期：5个工作日（以实际进场时间为准）。

- （2）施工期间做到文明施工、降噪防尘，不影响单位正常办公秩序。

- 五、质量与验收标准

- 所有材料、设备均为全新合格产品，提供产品合格证、检测报告。地面平整牢固，地胶无空鼓、无翘起、无异味。照明达标、光线均匀、无眩光、无频闪。器材安装稳固，划线标准，功能正常。

- 六、售后服务及质保

- （1）运动地面、照明、器材等设备质保≥1年。

- （2）质保期内非人为损坏免费维修、更换。提供终身维护及技术支持。

- 七、其他要求

- （1）提供营业执照，法人身份证（需盖章）。

- （2）地胶需提供第三方检测报告或其他证明性材料。

- （3）线上报价参考（附件2）格式进行报价，需盖章版。

- （4）付款方式按照采购方单位及财务制度执行。

- （5）验收合格后正式交付使用，并移交完整竣工资料。

- 海南电网有限责任公司

- 临高供电局工会委员会

- 2026年3月10日