## Sheet1
附件：1
采购要求
序号 | 材料/设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 羽毛球运动专业地胶 | 羽毛球地胶的产品总厚度≥4.5mm，耐磨层厚度≥1.2mm；外观质量要求色泽均匀、无明显色差、无裂痕、分层等缺陷；硬度(邵A)≥50度，回弹值≥8%，冲击吸收≥30%，拉伸强度≥1.0Mpa；阻燃等级为1级；产品耐化学试剂（矿物油）500小时后，样品无明显变化，灰卡评级≥5级，产品总体积收缩率≤0.5%。材料采用环保PVC/优质橡胶基，耐磨指数为商用级≥3000转/平方厘米（ASTM D2260标准），阻燃等级需符合GB8624-2006 B1级标准，光照色牢度≥4级，（ISO 105-B02标准）。 | 2 | 套 | 含安装画线，后期维护
2 | 羽毛球照明灯 | 1. 灯具安装高度通常建议为8-12米，以确保光线均匀分布并减少眩光； 2、提供LED泛光灯具具有智能控制、均匀光分布和低维护成本等优势。 | 12 | 套 | 30*120含 整体布线装灯，并调整其他两片场地灯光
3 | 羽毛球柱 | 高度严格遵循1.55米国际标准，允许±5毫米公差，单柱重量根据不同型号在70公斤（铸铁固定式）至80公斤（配重移动式）间浮动，配套球网支架间距可调范围为5.18米至6.10米，适配各类标准球场。 | 2 | 副 | 专业比赛
4 | 羽毛球网 |  | 2 | 副 | 专业比赛
说明：1.地址：临高县临城镇二环西路14号临高供电局。2.结算方式：场地施工完整调试无误后30日内开具相关增值税专用发票后付款。3.质保期：安装验收后1年。4.报价含开展本项目的采购、安装、调试及质保期维修等工作所需人工费、材料费、运输费、现场施工、机械费、设备安装费、垃圾清理费等所有费用。