## Sheet1
2026年公司黎塘培训基地信息网络维修改造报价明细表（供应商）
供应商名称（公章）：
序号 | 名称 | 技术要求 | 应答范围 | 应答内容 | 单位 | 预计交付时间 | 数量 | 含税单价（元） | 价税合计（元） | 工作内容
1 | 综合布线施工安装调试费 | 1.标方应派人员到现场负责安装、调试、测试、验收、试运行； 2.该项目包括：（1）电缆光缆施工；（2）钻孔、穿孔施工；（2）打印粘贴标签；（3）软硬件参数配置;（4）旧设备迁移;（5）电缆跳线；（6）光缆跳线；（7）套管等实施工作。 | 完成时间 |  | 项 | 2026年4月20日前交付 | 1 |  | 0
2 | 施工图纸及施工方案 |  | 完成时间 |  | 项 |  | 0 |  | 0
3 | 光纤 | 12芯/室外/电信级/单模/铠装/9μm/直埋 | 规格型号 |  | 米 |  | 380 |  | 0 | 培训楼至食堂楼
4 | 光纤 | 12芯/室外/电信级/单模/铠装/9μm/直埋 | 规格型号 |  | 米 |  | 70 |  | 0 | 食堂楼至健身棋牌楼
5 | 熔纤 | 含熔接FC尾纤 | 规格型号 |  | 次 |  | 76 |  | 0
6 | odf光纤配线架 | 48口/满配FC/钢板厚度>=1毫米 | 规格型号 |  | 箱 |  | 2 |  | 0 | 1.综合楼机房1箱；培训楼1箱；
7 | odf光纤配线架 | 12口/满配FC/钢板厚度>=1毫米 | 规格型号 |  | 箱 |  | 2 |  | 0 | 1.食堂楼（充值办公室）1箱；健身棋牌楼（保障科办公室）1箱；
8 | 机柜 | 22U/钢化玻璃门/高1200毫米宽600毫米深1000毫米/钢板厚度>=1毫米/黑色/两侧可开/落地式 | 规格型号 |  | 台 |  | 3 |  | 0 | 1.培训楼1台；食堂楼（充值办公室）1台；健身棋牌楼（保障科办公室）1台；
9 | 配电箱 | 明装配电箱（13回路1个）/浪涌保护器（1P/20KA/1个）/空气开关（2P/32A/1个）/空气开关（2P/16A/2个）/交流数显电流电压表(内置互感器)/2.5平方三色电缆/3孔明装插座10A1个 | 规格型号 |  | 套 |  | 3 |  | 0 | 1.培训楼1套；食堂楼（充值办公室）1套；健身棋牌楼（保障科办公室）1台； 2.接地阻值小于4欧
10 | PDU插座 | 新国标/铝合金外壳/10插位/10A/线长3米 | 规格型号 |  | 个 |  | 3 |  | 0
11 | 光模块 | 单纤单模/LC/1310-1550-BIDI-DDM/20KM | 规格型号 |  | 对 |  | 6 |  | 0
12 | 信息插座 | 两位面板/两个模块/明装加厚底盒/非屏蔽 | 规格型号 |  | 套 |  | 10 |  | 0 | 1.食堂楼（充值办公室）2套；健身棋牌楼（保障科办公室）8套；
13 | 双绞线 | 无氧圆铜/线径0.51±0.008/室内/超五类 | 规格型号 |  | 箱 |  | 2 |  | 0
14 | 交换机 | 24个100/100/1000以太网端口/4个千兆SFP口/无风扇，自然扇热/交换容量>=336Gbps，3.36Tbps/机架式/支持802.1X认证/MAC认证/交流电/SSH访问/支持Radius | 规格型号 |  | 台 |  | 6 |  | 0 | 1.培训楼2台；食堂楼2台；健身棋牌楼2台； 2.调试802.1X认证功能正常与广西电网公司奇安信准入系统认证； 3.调试MAC认证功能正常与TekRADIUS准入系统认证；
15 | 尾纤 | 单纤单模/LC-FC/9μm/电信级/3米/外护套3mm | 规格型号 |  | 条 |  | 6 |  | 0 | 1.培训楼2条；食堂楼（充值办公室）2条；健身棋牌楼（保障科办公室）2条；
16 | 尾纤 | 单纤单模/LC-FC/9μm/电信级/3米/外护套3mm(含束线管) | 规格型号 |  | 条 |  | 2 |  | 0 | 1.综合楼机房2条；
| 小计 | [7 empty] | 0
备注： 1、以上电缆均能通过福禄克测试； 2、光配件须要电信级（禁用网络级）如尾纤等； 3、含增值税专用发票； 4、未使用完的材料要退回需求方； 5、实施地点：广西南宁市宾阳县黎塘镇永安东路224号（培训基地综合楼、培训楼、食堂楼、健身棋牌楼）； 6、特别说明：所列的技术要求必须全部应答，并在报价明细表中填写报价、应答内容及盖公司公章，其中各项指标，必须满足或者优于。