## 检测明细表
检测明细表
一、安全工器具检测
序号 | 检测对象 | 规格型号 | 制造厂 | 数量
1 | 10kV高压交流验电器 | GDY-II 0.22-10kV | 国昊电力 | 2
2 | 35kV高压交流验电器 | GDY-II 35kV | 国昊电力 | 10
3 | 220kV高压交流验电器 | QHL-II 220kV 6米 | 国昊电力 | 5
4 | 400V接地线 | 400V 接地线 | 国昊电力 | 5
5 | 10kV接地线 | 10kV 接地线 | 国昊电力 | 3
6 | 35kV接地线 | 35kV 接地线 | 国昊电力 | 20
7 | 220kV接地线 | 220kV 接地线 | 国昊电力 | 9
8 | 400V绝缘手套 | 400V 绝缘手套 | 胜丽（SHENGLI） | 5
9 | 10kV绝缘手套 | 10kV绝缘手套 | 胜丽（SHENGLI） | 3
10 | 35kV绝缘手套 | JN-JYST-35 | 金能电力（JINNENGDIANLI） | 14
11 | 35kV绝缘靴 | JN-JYX-35kV | 金能电力（JINNENGDIANLI） | 14
12 | 0.4kV绝缘垫 | FA-JYDRF-3 | 传烽 | 38
13 | 35kV绝缘垫 | FA-JYDRF-12 | 传烽 | 21
14 | 玻璃纤维绝缘人字梯 | JYT2025 | 柯瑞柯林（CreClean） | 6
15 | 玻璃纤维绝缘直梯 | 国昊电力3米 | 国昊电力 | 2
16 | 绝缘梯凳 | 双层绝缘凳 | 国昊电力 | 6
17 | 10kV高压直流放电棒 | 放电棒 | 国昊电力 | 2
18 | 35kV高压直流放电棒 | DC 35kV | 国昊电力 | 6
19 | 220kV高压直流放电棒 | 高压放电棒 | 国昊电力 | 5
合计 |  |  |  | 176
二、仪器仪表检测
1 | 手持式测振仪 | UT312 | 优利德（UNI-T） | 1
2 | 红外测温枪 | FLUKE 62MAX | 福禄克 | 9
3 | 红外热像仪 | FLUKE PTi120 | 福禄克 | 3
4 | 1000v手摇式绝缘表 | Zc25-4 | 祥瑞德 | 5
5 | 2500v手摇式绝缘表 | Zc11D-10 | 祥瑞德 | 9
6 | 5000V数字式电子绝缘测试仪 | FLUKE 1550C | 福禄克 | 1
7 | 1000v数字式电子绝缘测试仪 | FLUKE 1508 | 福禄克 | 3
8 | 2500v数字式电子绝缘测试仪 | FLUKE F1535 | 福禄克 | 2
9 | 钳形电流表 | FLUKE 381 | 福禄克 | 3
10 | 相位仪 | FLUKE 9040 | 福禄克 | 3
11 | 复合式多气体检测仪 | BH-4 | 保时安 | 2
12 | 数字万用表 | FLUKE 17B MAX | 福禄克 | 6
13 | SF6气体检漏仪 | TIF XP-1A | 源恒通（YHT） | 2
14 | 温湿度计 | VICTOR 231 | 胜利仪器 | 15
15 | 接地电阻测试仪 | VICTOR 4105B | 胜利仪器 | 1
合计 |  |  |  | 65
二、化学检测
序号 | 检测对象 | 检测内容 |  | 数量
1 | 主变压器油 | 外观、水溶解性酸PH值、酸值、水分、击穿电压 |  | 3
2 | 电抗器油 | 外观、水溶解性酸PH值、酸值、水分、击穿电压 |  | 2
3 | SF6气体 | 湿度、气体泄漏、分解产物检测（二氧化硫、硫化氢、氟化氢等）、成分分析（纯度、四氟化碳、空气） |  | 39
合计 |  |  |  | 44