# 零星采购报价要求

项目名称：修试公司2026年蓄能电厂DIY高密度格子棉和空调电路板采购

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  | 完成时间 | 2026年5月31日 |  |  | 询价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
| 1 | PU格子棉 | 尺寸：60cm*40cm*2.5cm;材料：聚氨酯（PU）格子棉；密度：35±2kg/m³；颜色：黑色或灰色；阻燃等级：国标GB8624:B1级；格子尺寸1.4cm*1.4cm,误差±0.2cm; | 2026-5-31 | 广州市番禺区检修试验基地 |  |  |  |  | 577 | 块 |  |  |  |
| 2 | PU棉垫 | 60cm*40cm*0.5cm;材料：聚氨酯（PU）棉垫；密度：35±2kg/m³；颜色：黑色或灰色；阻燃等级：国标GB8624:B1级； | 2026-5-31 | 广州市番禺区检修试验基地 |  |  |  |  | 577 | 块 |  |  |  |
| 3 | 水性聚氨脂PU胶水 | 撕裂强度:25N/cm(测试布），粘度:10000mPa·s； | 2026-5-31 | 广州市番禺区检修试验基地 |  |  |  |  | 8 | 罐 |  |  |  |
| 4 | 电源驱动板 | 必须须适配格力多联机压缩机驱动板，ZQ3330A-V9-30228000010（主机型号：GMV-615WM/B） | 2026-5-31 | 广东省深圳市龙岗区新横坪公路107号 深圳蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 1 | 块 |  |  |  |
| 5 | 电源驱动板 | 必须适配格力多联机风机驱动板，ZS3305(FAIR)V1-AB17206（主机型号：GMV-400WM/B） | 2026-5-31 | 广东省深圳市龙岗区新横坪公路107号 深圳蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 1 | 块 |  |  |  |
| 6 | 主控板 | 必须适配格力多联机主控板，WZCD3A-V30-AB17206（主机型号：GMV-400WM/B） | 2026-5-31 | 广东省深圳市龙岗区新横坪公路107号 深圳蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 1 | 块 |  |  |  |
| 7 | 主控板 | 必须适配格力多联机主控板，WZCD3A-V20-AB15071（主机型号：GMV-615WM/B） | 2026-5-31 | 广东省深圳市龙岗区新横坪公路107号 深圳蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 1 | 块 |  |  |  |
| ※验收标准（必填）：1、产品规格型号满足采购要求，通过质量验收；2、产品合格证等出厂资料齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：1、到货验收合格；2、其他所需结算资料后付款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：最低价法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |