附件A-项目信息清单

项目名称：广东电网有限责任公司湛江供电局2026年配电网项目（35千伏台区变项目）

施工框架招标

项目信息表

	序号
	条款名称
	内容

	1
	资金落实情况
	已落实

	2
	项目建设单位
	湛江供电局

	3
	项目建设地点
	广东省湛江市

	4
	工期
	在项目批复的里程碑进度计划内竣工并移交整个工程（具体实际工期以开工报告、竣工报告为准）。


（一）项目概况：

1．项目名称：广东电网有限责任公司湛江供电局2026年配电网项目（35千伏台区变项目）施工框架招标。

2．实施地点：广东省湛江市。

3．项目描述：广东电网有限责任公司湛江供电局2026年35千伏台区变供电工程施工框架招标，具体以建设单位委托为准。
（二）采购范围：

施工图纸范围内的配电网建筑、安装及调试工程，参与最高限价审核（如有），配合完成营配一体化信息资料测录（负责现场照片及设备参数的采集等工作），负责办理相关施工许可手续，协助招标人完成青苗赔偿洽谈（如有）等工作。全面开展标准建设工作。具体范围如下：
※台区变部分: 包括建筑、安装及调试工程、智能配电设备的安装及调试（包括智能网关及配套传感终端等）。

※架空线路部分：包括线路本体工程、智能配电设备的安装及调试（包括智能网关及配套传感终端等）、旧电力线拆除及运输、施工场地租用，跨越及河流封航、鱼塘围堰、施工道路修筑、线路参数测试、沿线建（构）筑物拆迁、通信线路拆除（如有）、各类市政管道拆除等；不包括拆迁（包括沿线建构筑物、通信线路以及各类市政管道等）的补偿费用。

※配电网电缆线路部分：包括电缆线路本体工程、智能配电设备的安装及调试（包括智能网关及配套传感终端等）、路面破除及恢复工作、绿化恢复、旧电缆线路拆除和运输、白蚁防治、调试、临时施工道路修筑费（如有）、沿线的管线迁移或拆除（如有）、沿线建（构）筑物的拆除（如有）等。  

※配电网通信及调度自动化部分：光纤敷设及其他配网通信、调度自动化等相关工作。

※其他费用：建设方委托中标单位代付的费用（如有），包括但不限于协助办理工程相关报建、施工许可手续，协助办理工程的征地、拆迁、青苗赔偿等产生的费用（如有），协助完成安全评价等政府规范性要求所需事项产生的费用（如有）。

具体以工程量清单（如有）为准。

承包方式：

包工、部分包料。

招标人提供配电变压器，箱式变电站、变压器配电箱，开关柜（箱），无功补偿装置，自动调压器，自动化终端，输电线路闪络故障光学监测装置，开关柜自动化成套设备,开关（含20kV及以下开关、柱上开关、低压负荷开关），避雷器（站用型、配电型、固定外串联间隙复合外套避雷器），盖板（标准混凝土盖板、复合盖板），隔离开关、跌落式熔断器、电力电缆及附件，连接金具（配网金具、铜铝端子、铜端子、低压线路紧线器、标准铁构件、复合材料街码、热镀锌街码、配网电力金具及附件（含线夹）），配电房标准件，预制舱配电房，配网带电闭锁五防锁，配网线路及设备智能视频监控装置，配网工程复合材料预制基础，角钢塔，电杆（混凝土、复合材料、钢管），台架变成套物资，充电桩，光缆及光缆金具，20kV及以下导线，配网用电缆支架，标准横担，接线夹，20kV及以下绝缘子，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），互感器，封堵器，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

招标人提供设备、材料范围按南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司发布的集中和属地化采购目录执行，其他设备、材料由承包人负责提供。承包人负责提供的设备、材料需满足南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司标准设计及技术条件的要求。

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。

变电安装工程：

电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，石墨基接地体，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架），地脚螺栓。

结算方式：

按实际完成的工程量据实结算。投标人中标后其投标费率即为中标费率，是确定工程结算价的最终依据，即：结算价款=（中介审定工程价款-安全文明施工费）×中标费率+安全文明施工费+建设方委托中标单位代付的费用（如有，以建设单位委托书为准。包括但不限于办理工程相关报建、施工许可手续，协助办理工程的征地、拆迁、青苗赔偿等产生的费用，协助完成安全评价等政府规范性要求所需事项）。



