# 附件2：电梯免费服务清单

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢导靴靴衬 | 对应梯型标配 | 个 | 配8KG轿厢导轨用 |
| 2 | 轿厢导靴靴衬 | 对应梯型标配 | 个 | 配13KG轿厢导轨用 |
| 3 | 对重导靴靴衬 | 对应梯型标配 | 个 | 配3kg、5kg对重导轨用 |
| 4 | 轿厢门挂轮/滑轮 | 对应梯型标配 | 个 |  |
| 5 | 厅门门滑块 | 对应梯型标配 | 个 |  |
| 6 | 轿门门滑块 | 对应梯型标配 | 个 |  |
| 7 | S3开关/终端开关 | 对应梯型标配 | 个 |  |
| 8 | 安全触板开关 | 对应梯型标配 | 个 |  |
| 9 | 三角锁 | 对应梯型标配 | 个 | 层门门锁 |
| 10 | 门副锁 | 对应梯型标配 | 个 | 各层门副门锁开关 |
| 11 | 副门锁触点 | 对应梯型标配 | 个 | 各层门副门锁开关触点 |
| 12 | 中间继电器 | 对应梯型标配 | 个 |  |
| 13 | 缓冲器开关 | 对应梯型标配 | 个 |  |
| 14 | 指示灯（信号灯） | 对应梯型标配 | 个 |  |
| 15 | N32抗磨液压油/机械油 | 轿厢、对重导轨润滑使用 | 桶 |  |
| 16 | 航空润滑脂 | 对应梯型标配 | 桶 | 各类轴承润滑 |
| 17 | 砂纸 |  |  | 常用易耗品 |
| 18 | 抹布 |  |  |  |
| 19 | 毛刷 |  |  |  |
| 20 | 电工胶布 |  |  |  |
| 21 | 扎带 |  |  |  |
| 22 | 其它 |  |  |  |

说明：产品或配件型号与合同清单不符时，以现场原有品牌型号为准。若厂家对型号进行调整或升级，应提供厂家调整或升级后的型号配件；若出现停产情形，应提供同等质量的替换配件，但需事先征得委托方同意。