## 物资仓库
附件1：桂林周转仓2026年消防系统维保服务项目基准价表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 设备总量 | 单位 | 基准单价（元）
1 | 1、消防水源、消防电源维护、保养、调试 | 1、消防水池检查 | 1 | 次 | 16.2
2 |  | 2、消防水池补水装置维护 | 1 | 次 | 27
3 |  | 3、消防电源电压稳定性测试 | 1 | 次 | 16.2
4 |  | 4、消防电源自动切换装置性能 | 1 | 系统 | 18
5 |  | 6、屋面消防水箱 | 1 | 次 | 65.7
6 |  | 7、屋面消防水箱补水装置检查 | 1 | 次 | 82.8
7 | 2、应急照明、安全疏散系统维护、保养、调试 | 1、应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度 | 1 | 只 | 4.5
8 |  | 2、普及消防电梯迫降功能测试 | 1 | 部 | 40.5
9 | 3、消防广播及消防电话系统维护、保养、调试 | 1、消防应急广播声响功能 | 1 | 防火分区 | 5.4
10 |  | 2、消防广播强行切换及选层功能 | 1 | 次 | 8.1
11 |  | 3、消防声光报警装置功能 | 1 | 只 | 5
12 | 4、火灾自动报警及联动控制系统维护、保养、调试 | 1、报警控制器基本功能 | 1 | 台 | 67.5
13 |  | 2、探测报警功能 | 1 | 只 | 12
14 |  | 3、手动报警按钮报警功能 | 1 | 只 | 9
15 |  | 4、主要消防设备多线联动控制 | 1 | 系统 | 18
16 |  | 5、非消防电源切换功能 | 1 | 分区 | 7.2
17 |  | 6、报警及联动控制线路维护 | 1 | 回路 | 720
18 |  | 7、备用电池充放电功能 | 1 | 次 | 10.8
19 | 5、消火栓灭火系统维护、 保养、 调试 | 1、消火栓启停功能 | 1 | 次 | 18.9
20 |  | 2、消火栓泵电控柜功能 | 1 | 台 | 24.3
21 |  | 3、消火栓泵联动控制 | 1 | 次 | 28.8
22 |  | 4、消火栓稳压装置试验 | 1 | 次 | 27
23 |  | 6、消火栓系统管网工作压力测试 | 1 | 压力分区次 | 25
24 |  | 7、消火栓按钮功能 | 1 | 只 | 25
25 |  | 8、室内消火栓动静压力测验 | 1 | 次 | 25
26 |  | 9、室外消火栓射水试验 | 1 | 次 | 30
27 | 6、防火卷帘系统维护、 保养、 调试 | 1、防火卷帘门控制箱性能 | 1 | 台 | 48.6
28 |  | 2、卷帘减速机及传动机构功能 | 1 | 樘 | 28.8
29 |  | 3、防火卷帘门限位机构性能 | 1 | 樘 | 28.8
30 |  | 4、帘板升降性能维护 | 1 | 樘 | 40.5
31 |  | 5、应急手链操作功能测试 | 1 | 樘 | 18
32 |  | 6、手动按钮操作功能测试 | 1 | 樘 | 18
33 |  | 7、火灾模拟卷帘门联动试验 | 1 | 次 | 45
34 |  | 8、信号及反馈响应 | 1 | 樘 | 16.2
35 | 7、防火门系统维护、保养 | 1、防火门启闭性能 | 1 | 樘 | 7.2
36 | 8、通风防排烟阻火系统维护、 保养、 调试 | 1、消防正压送风机控制箱维护 | 1 | 台 | 19.8
37 |  | 2、消防正压送风机维护 | 1 | 台 | 63
38 |  | 3、正压送风口（阀）维护 | 1 | 台 | 18
39 |  | 4、正压送风机联动控制 | 1 | 台次 | 16.2
40 |  | 5、正压送风口（阀）联动 | 1 | 台次 | 16.2
|  | 合计 |  |  | 1722.2
注：若因改造等需求新增或减少附表以外消防系统设备，根据采购方实际消防系统及设备数量据实结算。