包2技术响应表
	序号
	物资名称
	规格型号
	主要技术参数
	单位名称
	数量
	项目名称
	制造厂家
	投标品牌
	型号参数
	备注

	1
	出线板
	名称：爱立信（马可尼）OMS1664 2M出线板；规格型号：爱立信（马可尼）OMS1664 2M UNB；专业：信息通信；指定品牌：爱立信
	技术要求：【名称：爱立信（马可尼）OMS1664 2M出线板】  【规格型号：2M UNB】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算4个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：爱立信（马可尼）】。
	块
	1
	2023-2050广蓄周转仓B类备品备件储备项目（A厂）
	
	
	
	

	2
	传感器
	(内部原编码：020100530000870208)物资名称：上下库水位测量传感器（压力型厂家）；规格型号：Clake投入式液位变送器LTJ31-70000/70-LN-T22；参数：0~700KPa 70m 24VDC 4~20mA
	技术要求：【名称：上下库水位测量传感器（压力型）】  【规格型号：AClake投入式液位变送器LTJ31-70000/70-LN-T22】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算2个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：Clake】。
	台
	2
	2023-2050广蓄周转仓B类备品备件储备项目（A厂）
	
	
	
	

	3
	MSTP/ASON 2M光支路板
	名称：爱立信（马可尼）SMA1664 光支路卡；规格型号：爱立信（马可尼）SMA1664 STM-1/4 8+8；专业：信息通信；指定品牌：爱立信
	技术要求：【名称：爱立信（马可尼）SMA1664 光支路卡】  【规格型号：STM-1/4 8+8】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算4个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：爱立信（马可尼）】。
	块
	1
	2023-2050广蓄周转仓B类备品备件储备项目（A厂）
	
	
	
	

	4
	SIMATIC S5  CPU 949R 6ES5948-3UR11
	(内部原编码:2861546)6ES5948-3UR11
	技术要求：【名称：S5 CPU卡 】  【规格型号：6ES5948-3UR11】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：siemens】。
	PCE
	1
	2023-2050广蓄周转仓B类备品备件储备项目（B厂）
	
	
	
	

	5
	光传输卡
	名称：爱立信（马可尼）SMA1664 2M业务板；规格型号：爱立信（马可尼）SMA1664 2M PDH 126；专业：信息通信；指定品牌：爱立信
	技术要求：【名称：爱立信（马可尼）SMA1664 2M业务板】  【规格型号：2M PDH 126】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算4个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：爱立信（马可尼）】。
	块
	1
	2023-2050广蓄周转仓B类备品备件储备项目（A厂）
	
	
	
	

	6
	传感器
	(内部原编码:138402)上导/下导油混水传感器 上导:参照或相当于VEGA VEGACAP 63 type:CP63.XXFGAZAMX length:1000mm order no.:1311467/003 下导:参照或相当于VEGA VEGACAP 63 type:CP63.XXFGAZAMX length:800mm order no.:1311467/013
	名称：上导/下导油混水传感器 ；规格型号：上导:参照或相当于VEGA VEGACAP 63 type:CP63.XXFGAZAMX length:1000mm order no.:1311467/003 下导:参照或相当于VEGA VEGACAP 63 type:CP63.XXFGAZAMX length:800mm order no.:1311467/013；专业：自动化；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	台
	2
	2023-2050惠蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	7
	压力模拟量传感器
	(内部原编码:277594)pressure transmitter for pressuretank  调速器系统压力传感器131MP
	名称：调速器系统压力传感器131MP；;规格型号：pressure transmitter for pressuretank  ；专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	个
	2
	2023-2050惠蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	8
	位置开关
	名称：调速器隔离阀位置开关；规格型号：0*GRE131FC；TCK;专业：自动化。
	名称：调速器隔离阀位置开关；规格型号：0*GRE131FC；TCK;专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	个
	2
	2023-2050惠蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	9
	液位开关
	(内部原编码:276186)up/thrust bearing oil level sensor   上导推力油位计321SN~324SN
	名称：液位开关；规格：上导推力油位计321SN~324SN up/thrust bearing oil level sensor   ；专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	只
	2
	2023-2050惠蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	10
	电磁阀
	(内部原编码:277626)coil for 511EM/512EM  球阀系统511EM/512EM电磁阀线圈
	名称：球阀系统511EM/512EM电磁阀线圈coil for 511EM/512EM ；规格型号：019797-k；220VDC 35W ；专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 3 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	个
	2
	2023-2050惠蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	11
	接近开关
	(内部原编码:277678)limit switch   尾闸控制系统位置传感器601-606FC
	名称：尾闸控制系统位置传感器601-606FC limit switch  规格型号码：277678 ；专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	个
	2
	2023-2050惠蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	12
	0*SPR737MP&735MP高压气压力传感器Baumer E913
	(内部原编码:275691)pressure sensor E913 G1/4 16 BAR R 压力传感件
	名称：压力传感件 ；规格型号：pressure sensor E913 G1/4 16 BAR R ；专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	个
	2
	2023-2050惠蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	13
	水导油温442MR传感器
	(内部原编码:298372)thrust bearing pad temperature sensor Pt100  plexible  推力瓦温度传感器291-306MR
	名称：推力瓦温度传感器291-306MR；规格型号：thrust bearing pad temperature sensor Pt100  plexible；专业：自动化【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	个
	6
	2023-2050惠蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	14
	流量传感器
	(内部原编码:276185)Up/thrust bearing oil flow sensor   上导推力油流传感器391MD
	名称：上导推力油流传感器391MDU；规格型号：p/thrust bearing oil flow sensor   ；专业：自动化【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	个
	2
	2023-2050惠蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	15
	阀冷系统配件，压力传感器
	(内部原编码:124718)PBSN-1-2-B31-R-A1-44-03-2-1，0-100BAR OUTPUT:4-20mA INPUT:11-40VDC
	名称：压力传感；规格型号：IQPBSN-1-2-B31-R-A1-44-03-2-1，0-100BAR OUTPUT:4-20mA INPUT:11-40VDC；专业：自动化【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	个
	4
	2023-2050惠蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	16
	主轴密封供水压力开关 RPPNCA3205 3.5-25BAR
	(内部原编码:129287)ZDP RDPNNA3245
	名称：主轴密封供水压力开关；；规格型号：ZDP RDPNNA3245；专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	个
	2
	2023-2050惠蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	17
	水导油温442MR传感器
	(内部原编码:298373)up/thrust bearing oil temperature sensor   推力瓦油温传感器311MR/312MR
	名称：推力瓦油温传感器311MR/312MRup/；规格型号：thrust bearing oil temperature sensor；专业：自动化【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	个
	2
	2023-2050惠蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	18
	传感器
	(内部原编码:141222)131MN调速器压力油罐油位模拟量CH 8344 Baretswil Typ 31967-010-10IP67 4～20mA
	名称：131MN调速器压力油罐油位模拟量；规格型号：CH 8344 Baretswil Typ 31967-010-10IP67 4～20mA；专业：自动化【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	台
	2
	2023-2050惠蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	19
	阀冷系统配件，水位传感器
	名称：上下库雷达水位传感器Upper/Lower reservoir radar water level sensor ；规格型号：type:PS68.XXEFE2HKMXX  order no.:1308898/009 u  s/n:1557755 ；专业：自动化
	技术要求：【名称：上下库雷达水位传感器Upper/Lower reservoir radar water level sensor 】 【规格型号：type:PS68.XXEFE2HKMXX  order no.:1308898/009 u  s/n:1557755；专业：自动化】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 3 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	个
	3
	2023-2050惠蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	20
	低压空气开关，2A，三极，不带漏电开关
	(内部原编码:010039102065088510)施耐德空气开关 C65N，3P，2A，带两对OF接点
	(内部原编码:010039102065088510)空气开关 C65N，3P，2A，带两对OF接点；物资分类：合同文本-专用部分中“（十七）开关”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	台
	1
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	21
	微动开关
	(内部原编码:8350005000051)Z-15GW-B GW15A
	(内部原编码:8350005000051)Z-15GW-B GW15A；物资分类：合同文本-专用部分中“（十七）开关”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	个
	4
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	22
	液位传感器
	(内部原编码:120035102665048404)SCH-L-MIS-WCEYS4S-600-60-195-330-540 带稳压筒，
	(内部原编码:120035102665048404)SCH-L-MIS-WCEYS4S-600-60-195-330-540 带稳压筒；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	个
	2
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	23
	切换继电器
	(内部原编码:1751074)（厂家FINDER） 56.34.9.024.0040  24VDC
	(内部原编码:1751074) 56.34.9.024.0040  24VDC；物资分类：合同文本-专用部分中“（三十九）继电器”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	只
	2
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	24
	水位计
	(内部原编码:080001001257037382)深圳可雷可品牌 投入式液位计 LTJ31-40000/40-LN
	(内部原编码:080001001257037382)投入式液位计 LTJ31-40000/40-LN；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	个
	1
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	25
	液位计
	(内部原编码:030003000549061985)雷达式液位计 CLAKE LRW11-07/C/2-T41/T51
	(内部原编码:030003000549061985)雷达式液位计 LRW11-07/C/2-T41/T51；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	台
	1
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	26
	数据采集器
	名称：服务器，规格型号：航天中为北斗数据采集传输装置，专业：自动化，指定品牌：航天中为。南网备用应急指挥中心
	名称：服务器，规格型号：航天中为北斗数据采集传输装置，专业：自动化，指定品牌：航天中为。南网备用应急指挥中心；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	台
	2
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	27
	LAN网配件，保护信号光电转换器
	名称：LAN网配件，以太网介质转换器；介质模块MM4-4TX/SFP；规格型号：介质模块，4个10/100/1000M双绞线接口（RJ45）+4个1000M SFP插槽；品牌：德国赫斯曼；
	名称：LAN网配件，以太网介质转换器；介质模块MM4-4TX/SFP；规格型号：介质模块，4个10/100/1000M双绞线接口（RJ45）+4个1000M SFP插槽；物资分类：合同文本-专用部分中“（二十七）通信设备”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	个
	1
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	28
	全网通通信模块（智能台区终端），支持百兆以太网
	名称：C8035控制器以太网模块；100M 以太网模块；规格型号：MM2-4TX1，4个RJ45口；品牌：德国赫斯曼；
	名称：C8035控制器以太网模块；100M 以太网模块；规格型号：MM2-4TX1，4个RJ45口；物资分类：合同文本-专用部分中“（二十七）通信设备”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	只
	1
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	29
	变送器
	(内部原编码:07030011)中压气系统Transmitter 变送器 039126
	(内部原编码:07030011)中压气系统Transmitter 变送器 039126；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	个
	1
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	30
	限位开关
	(内部原编码:02020092)限位开关（转子顶起） HL5030
	(内部原编码:02020092)限位开关（转子顶起） HL5030；物资分类：合同文本-专用部分中“（十七）开关”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	个
	1
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	31
	光模块
	名称：光模块；规格型号：1000M单模光纤接口 M-SFP-LX/LC（13km）；专业：自动化；
	名称：光模块；规格型号：M-SFP-LH/LC， 1个1000M单模光纤接口（13km）专业：自动化；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	块
	4
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	32
	光模块
	名称：光模块；规格型号：M-SFP-LH/LC， 1个1000M单模光纤接口（<70km）专业：自动化；
	名称：光模块；规格型号：M-SFP-LH/LC， 1个1000M单模光纤接口（<70km）专业：自动化；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	块
	4
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	33
	温度计
	(内部原编码:01030008)电接点温度计60.8201/1010-810-00-0-847-12-104-26-00-100-000
	水轮机 温度计（温度信号器） 60.8201/1010-810-00-0-847-12-104-26-00-100-000测量范围：0~+80oC；(内部原编码:01030008)电接点温度计60.8201/1010-810-00-0-847-12-104-26-00-100-000；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	支
	2
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	34
	压力变送器
	(内部原编码:03030006)压力变送器 B601RF2N3A(R=0-100bar)
	(内部原编码:03030006)压力变送器 B601RF2N3A(R=0-100bar)；(内部原编码:03030006)压力变送器 B601RF2N3A(R=0-100bar)；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	个
	2
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	35
	流量开关
	(内部原编码:01030055)水轮机 流量开关 S15000DC24V,PNP1.6MPaM18*45
	(内部原编码:01030055)水轮机 流量开关 S15000DC24V,PNP1.6MPaM18*45；物资分类：合同文本-专用部分中“（十七）开关”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	个
	2
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	36
	存储卡
	(内部原编码:04030004)进水阀液压MMC存储卡(2MB) 6ES7 953-8LL31-0AA0
	(内部原编码:04030004)进水阀液压MMC存储卡(2MB) 6ES7 953-8LL31-0AA0；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】
	个
	2
	2023-2050清蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	37
	电磁阀
	(内部原编码：020500100000181286)名称：球阀下游密封控制电磁阀；原品牌：Rexroth，型号：4WE10D31/OFCG220N9Z5L/B08；专业：自动化
	(内部原编码：020500100000181286)名称：球阀下游密封控制电磁阀；品牌：Rexroth，型号：4WE10D31/OFCG24N9Z5L/B08；专业：自动化【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 2 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	个
	2
	2023-2050深蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	38
	笔记本电脑内存条
	名称：内存条；规格型号：4GB1Rx8 PC4-2133P-RD0-10-DC0；专业：自动化；指定品牌：三星
	名称：内存条；规格型号：4GB1Rx8 PC4-2133P-RD0-10-DC0；专业：自动化；原品牌：三星【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 2 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	条
	1
	2023-2050深蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	39
	液位传感器
	(内部原编码:120035102665060725)浮球式液位开关 NWP-110-1ZH
	名称：渗漏排水系统浮子；规格型号：参照或相当于：NIVELCO 10(3)A 250V IP68 T50；专业：电二；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 2 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	个
	1
	2023-2050深蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	40
	压力表（100bar）
	(内部原编码:120039002321072282)（排水系统备品备件）1压力开关1XSWLLP16
	名称：压力开关；规格型号：1XSWLLP16，2.5MPa，专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 2 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	个
	2
	2023-2050深蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	41
	显示屏
	(内部原编码:080002000421060820)（调速系统备品备件）触摸屏GOT-3120T
	名称：触摸屏；规格型号：GOT-3120T，专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 2 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	面
	1
	2023-2050深蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	42
	温度传感器
	(内部原编码:010003004186071310)上导油槽测温RTD L3B020448
	名称：上导油槽测温；规格型号：RTD L3B020448；专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 2 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。
	个
	2
	2023-2050深蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	43
	电源模块
	(内部原编码：020200120003571384)物资名称：上下库启闭机现地控制PLC 电源模块；规格型号：BMXCP3500；
	技术要求：【名称：上下库启闭机现地控制PLC 电源模块】  【规格型号：BMXCP3500】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算2个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：EBRO ARMATUREN】。
	块
	1
	2023-2050阳蓄周转仓B类备品备件储备项目
	
	
	
	

	44
	接口模块
	(内部原编码：020200120003271380)物资名称：接口RS422/482模块CP341-1 374-2XH01-0AA0
	技术要求：【名称：接口RS422/482模块】  【规格型号：CP341-1 374-2XH01-0AA0】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算2个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。
	套
	2
	2023-2050阳蓄周转仓B类备品备件储备项目
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