## Sheet1
标包 | 标包 | 物资名称 | 需求数量 | 规格型号 | 主要技术参数 | 需澄清的内容（如规格型号、品牌、供货期等） | 备注 | 澄清答复
标包1 | 标包1 | 气体减压器 | 1 | (内部原编码:080001001337037278)A厂机械刹车系统盘柜内减压阀regulator for brake system ，法国HV，N35-187098 CA-HP。可提供样品 | 技术要求：【名称：广蓄A厂 机械刹车系统减压阀】 【规格型号：N35-187098 CA-HP】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 请提供产品铭牌 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓采购-机械、电一类 | 铭牌不可见
标包1 | 标包1 | O-RING | 8 | 物资名称：o-ring 600460/5340/52 460X6；规格型号：460X6；专业：机械；指定品牌：无； | 技术要求：【名称：o-ring 600460/5340/52 460X6】 【规格型号：460X6】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 请提供产品铭牌 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓采购-机械、电一类 | 没有铭牌
标包1 | 标包1 | 油泵 | 1 | 名称：广蓄B厂调速器油泵；规格型号：IMOAB 型号：E4060K1 LRJE ；专业：机械； | 技术要求：【名称：广蓄B厂调速器油泵】 【规格型号：IMOAB 型号：E4060K1 LRJE；专业：机械】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 请提供产品铭牌 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（B厂）补仓采购-机械、电一类 | 铭牌不可见
标包1 | 标包1 | 油泵 | 1 | 名称：广蓄B厂水导外循环油泵；规格型号：1LE0003-1DB43-3FA4-Z；专业：机械；指定品牌：无； | 技术要求：【名称：广蓄B厂水导外循环油泵】 【规格型号：1LE0003-1DB43-3FA4-Z；专业：机械】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 请提供产品铭牌 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（B厂）补仓采购-机械、电一类
标包1 | 标包1 | shaft current transformer 轴流互感器 ILDD 133 Art.Nr:4763 003-119 | 1 | (内部原编码:2760201)ILDD 133 Art.Nr:4763 003-119 | 技术要求：【名称：shaft current transformer 轴流互感器 ILDD 133 Art.Nr:4763 003-119】 【规格型号：(内部原编码:2760201)ILDD 133 Art.Nr:4763 003-119；专业：电气一次】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算 3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 请提供产品具体型号 | 合同2，2025年第二批次恵蓄周转仓补仓采购-非指定品牌招标-电一、机械专业
标包1 | 标包1 | 温度探头 | 6 | 物资名称：主轴密封温度传感器铜质探头；规格型号：黄铜 详见图纸HZH020XX-46-212-01 | 技术要求：【名称：主轴密封温度传感器铜质探头】 【规格型号：黄铜 详见图纸HZH020XX-46-212-01；专业：机械-水轮机班】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算 6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 请提供产品图纸 | 合同2，2025年第二批次恵蓄周转仓补仓采购-非指定品牌招标-电一、机械专业 | 详见附件3《284-HZH020XX-46-212-revC 厂房水泵水轮机主轴密封部件212～216及208、220详图（2016-06）》
标包1 | 标包1 | 流量调节阀 | 2 | 名称：转轮回水排气流量调节阀；规格型号：美国博瑞尔阀门有限公司 BRILL USA VALVE CO LTDASME B 16.34MODELNO BRy1E2LV25N1RFBODY CF8 KKS CODE BR801001053603936""300 CF8 ZM278要求:提供图纸、BRILL USA公司开具的带合同号和订货号的质量证书和数量证明书 | 名称：转轮回水排气流量调节阀；规格型号：美国博瑞尔阀门有限公司 BRILL USA VALVE CO LTD；ASME B 16.34；MODELNO BRy1E2LV25N1RF；BODY CF8；KKS CODE BR80100105360393；6""""300 CF8 ZM278；要求:提供图纸、BRILL USA公司开具的带合同号和订货号的质量证书和数量证明书；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：8个月】 | 请提供产品铭牌 | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-电一、机械专业 | 详见附件2《转轮回水排气流量调节阀》图片所示
标包1 | 标包1 | 负荷开关操作机构 | 1 | 名称：出口开关/电气制动开关操作机构储能电机；规格型号：COMPOUNDMOTOR，产品参数：220-250VDC 660W；专业：电气一次； | 技术要求：【名称：出口开关/电气制动开关操作机构储能电机】 【规格型号：COMPOUNDMOTOR，产品参数：220-250VDC 660W；专业：电气一次】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：GROSCHOPP】。 | 请提供产品铭牌 | 合同5，2025年第二批次阳蓄公司储备物资补仓采购-机械、电一类