打包木箱实物照片

1、“台架变横担组合包、台架变台担组合包”

包装材料可采用木材（需提供林业部门检疫合格证），包装至少要保证顶部为透明结构，便于观察箱内物品情况。包装箱两端为全封闭档板，两档板面左上角固定贴有南方电网统一标识的标签，标签应注明箱内物品名称、规格型号、数量、毛重、净重等。包装尺寸示意图如下：（建议尺寸：3450mm*380mm*150mm，各厂家根据实际情况调整）

2、台架变铁附件组合包

包装材料可采用具有一定强度的木箱（需提供林业部门检疫合格证），包装至少要保证顶部为透明结构，便于观察箱内物品情况。箱的正、背两面左上角固定贴有南方电网统一标识的标签，标签应注明箱内物品名称、规格型号、数量、毛重、净重等。包装尺寸示意图如下：（建议尺寸：900mm*480mm*200mm，各厂家根据实际情况调整）

（顶部采用木条封顶，需留间隔便于观察箱内物品情况）

3、线缆组合包

包装材料可采用木材（需提供林业部门检疫合格证）。包装箱正面、背面左上角固定贴有南方电网统一标识的标签，标签应注明箱内物品名称、规格型号、数量、毛重、净重等。包装尺寸示意图如下（包装尺寸可根据材料构成情况采用几种规格的包装箱，包装箱也可采用圆形箱体）：

（建议尺寸：740mm*740mm*170mm（30-315kVA），740mm*740mm*300mm（400-500kVA），各厂家根据实际情况调整）