视频处理单元

技术规范书

（专用部分）

版本号：2024版V1.0

编号：

深圳供电局有限公司

2024年3月

知识产权声明

深圳供电局有限公司拥有本作品的知识产权，未经深圳供电局有限公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，深圳供电局有限公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights

Statement

Shenzhen Power Supply Bureau Co.,Ltd. is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by Shenzhen Power Supply Bureau Co.,Ltd.

本技术规范书适用的物资品类型号

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频处理单元技术规范书（专用部分） |  |

目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	2

2.1 供货需求及供货范围	2

2.2 标准技术特性参数表	2

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	7

2.4 主要元器件来源	7

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	8

三、投标方技术偏差	8

3.1 投标方技术偏差	8

3.2 投标方需说明的其他问题	8

四、设计图纸提交要求	9

4.1 图纸资料提交单位	9

4.2 一次、二次及土建接口要求	9

4.3 设备图纸及资料	9

五、其他	9

5.1 LCC数据文件	9

- 一、工程概述

- 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程地址 |  |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） |  |
| 5 | 运输条件 |  |
| 6 | 安装点短路电流 |  |
| 7 | 系统标称电压 | 220V |
| 8 | 系统最高电压 | 240V |
| 9 | 系统额定频率 | 50Hz |
| 10 | 系统中性点接地方式 |  |

- 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统运行条件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 系统额定频率 | Hz |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 系统电压 | kV |  |  |  |  |  |
| 2 | 周围空气温度 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最高温度 | ℃ |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 最低温度 | ℃ |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 最大日温差 | ℃ |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 环境温度最大变化率 | ℃/min |  |  |  |  |  |
| 3 | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 日平均值不超过 | % |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 月平均值不超过 | % |  |  |  |  |  |
| 4 | 海拔 | m |  |  |  |  |  |
| 5 | 耐受地震能力 | 度 |  |  |  |  |  |
| 6 | 污秽等级 | 级 |  |  |  |  |  |
| 7 | 盐害 | mg/cm2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 雷电及风暴日数 | 日/年 |  |  |  |  |  |
| 9 | 日照强度 | W/cm2 |  |  |  |  |  |

- 二、设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

项目需求的设备具体规格型号、数量及投标方保证值见表2.1：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 项目要求规格型号 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）项目要求规格型号应按生产设备品类优化清单中的规格型号填写；

2）项目需求的备品备件应在本表中列出。

- 2.2 标准技术特性参数表

表2.2   标准技术特性参数表

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式或型号 | 投标人填写 | 投标人填写 | / | 投标人填写（文本型） | / |  |  |
| 1.1 | 视频处理单元额定值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 工作电压 | AC220V，允许偏差±10% | 投标人提供 | / | 投标人填写 (数值型) | 提供产品资料 |  |  |
| 1.1.2 | 工作电流范围 | 400mA-500mA（AC220V） | 投标人提供 | / | 投标人填写 (数值型) | 提供产品资料 |  |  |
| 1.1.3 | 功耗 | 不大于60W | 投标人填写 | / | 投标人填写（文本型） | 提供产品资料 |  |  |
| 1.2 | 视频处理单元性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 硬盘接口 | ≥2个SATA接口，每个接口支持最小8TB硬盘 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供国家认可实验室认证（经CNAS/CMA认可）出具的委托检测报告 |  |  |
| 1.2.2 | 视频协议标准 | 支持国标GB28181、RTSP、ONVIF，支持对接第三方平台 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供国家认可实验室认证（经CNAS/CMA认可）出具的委托检测报告 |  |  |
| 1.2.3 | 网络视频接入 | ≥32路网络视频接入 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供国家认可实验室认证（经CNAS/CMA认可）出具的委托检测报告 |  |  |
| 1.2.4 | 网络视频输入带宽 | ≥160Mbps | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供国家认可实验室认证（经CNAS/CMA认可）出具的委托检测报告 |  |  |
| 1.2.5 | 媒体分发转发能力 | ≥支持20路或者160Mbps媒体分发转发能力 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供国家认可实验室认证（经CNAS/CMA认可）出具的委托检测报告 |  |  |
| 1.2.6 | 网络接口 | ≥1个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供产品资料 |  |  |
| 1.2.7 | 网络协议 | TCP，UDP，IPv4，IPv6，HTTPS，RTP，RTSP，NTP | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供产品资料 |  |  |
| 1.2.8 | USB接口 | ≥1个USB接口 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供产品资料 |  |  |
| 1.2.9 | 视频输出接口 | ≥1个视频输出接口 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供产品资料 |  |  |
| 1.2.10 | 即插即用 | 支持摄像机即插即用，摄像机与设备连接后，设备自主完成对同网段摄像机配置（自发现、自组网、自激活、自认证、自上线）并输出摄像机实时图像 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供产品资料 |  |  |
| 1.2.11 | 云边协同 | 支持在算法平台将视频智能算法下发至边缘侧设备中进行算法配置及智能分析 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供国家认可实验室认证（经CNAS/CMA认可）出具的委托检测报告 |  |  |
| 1.2.12 | 算法类型 | 支持区域入侵、明火、烟雾、抽烟行为、安全帽及工装着装不规范、猫鼠识别智能算法 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 加盖厂家公章的产品资料 |  |  |
| 1.2.13 | 操作系统 | 宜支持国产化操作系统，安全可信，自主可控 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供产品资料 |  |  |
| 1.2.14 | 芯片 | 安全可信，自主可控 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供芯片产品资料 |  |  |
| 1.2.15 | 芯片规格 | 主频≧1.6GHz,核心≧4 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供国家认可实验室认证（经CNAS/CMA认可）出具的委托检测报告 |  |  |
| 1.2.16 | 算力 | 支持≥20TOPS INT8 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供产品资料 |  |  |
| 1.2.17 | 智能识别 | 支持第三方厂商算法容器化部署，同时运行不少于5路yolov5图像识别demo，每路帧率25fps | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供实际测试报告 |  |  |
| 1.2.18 | 安装方式 | 高度不大于2U，长、宽不大于19英寸，机架式安装。 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供产品资料 |  |  |
| 1.3 | 视频处理单元硬盘容量A型-8T |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 硬盘容量 | 1*8T | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供产品资料 |  |  |
| 1.4 | 视频处理单元硬盘容量B型-16T |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 硬盘容量 | 2*8T | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | 提供产品资料 |  |  |

- 2.3 投标人资料提交时间及培训要求

| 序号 | 项 目 | 项目单位需求 | 投标单位响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）） |  |  |
| 2 | 理论培训时长（天） |  |  |
| 3 | 实操培训时长（天） |  |  |
| 4 | 图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的） |  |  |
| 5 | 图纸格式要求 | AutoCAD |  |
| 6 | 文字资料格式要求 | Word |  |

- 2.4 主要元器件来源

产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过装置本体成本3倍。

表2.3 主要元器件来源一览表

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 项目单位要求数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应生产厂家 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | — |  | — |  |  |
|  |  |  | — |  | — |  |  |

- 2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 三、投标方技术偏差

- 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （项目单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 4.2 一次、二次及土建接口要求

- 4.3 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸

1） 投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用。

- 五、其他

- 5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |