## 标的标包划分表（无分签合同）
附件A-项目信息清单
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 标包号 | 标包名称 | 招标（采购）范围 | 专用资格 | 服务期限（框架招标有效期） | 项目实施地点 | 报价方式 | 预计采购金额（万元） | 备注
1 | 1 | 基建项目检验、检测、试验类服务机构（其他） | 1-1 | 来宾电力应急抢修中心项目检验、检测、试验类服务 | 来宾电力应急抢修中心项目，项目拟新建一栋七层电力应急抢修中心、一栋一层门卫室，项目总建筑面积为15448.05㎡，地上7层，地下1层，建筑高度30.95米。按照国家或行业规范标准对该工程进行工程质量检测工作，保证检测数据的准确、公正性，检测内容包括但不限于见证取样及主体结构检测、基坑检测、基坑监测、节能检测、消防检测、防雷检测、土壤氡气检测、室内环境空气检测、人防战时防护设备、防化设备设施检测，确保工程检测工作的结果及相关材料通过住建部门审核，并最终完成项目验收。具体检测内容和数量可按照规范及现场实际进行确认。 | 投标人应具备有效的建设工程质量检测机构综合资质或建设工程质量检测机构专项资质（检测专项包括：建筑材料及构配件检测、主体结构及装饰装修检测、地基基础检测、建筑节能检测）；CMA计量认证证书（检测范围包含基坑及边坡工程检测、建筑节能工程检测、配电与照明检测、雷电防护装置检测）。 | 自合同约定之日起3年内 | 来宾市 | 下浮率 | 84.1869
2 | 2 | 输配电线路检验、检测、试验类服务机构 | 2-1 | 来宾网区2025年输配电线路桩基础检测外委服务项目 | 来宾网区2025年输配电线路桩基础检测外委服务项目：1.利用低应变法、回弹法、声波透射法（如有）、钻芯法（如有）等排查来宾网区输配电钢管杆基础，并出具检测报告。2.当现场具备试验条件时，接到来宾供电局进场通知后24小时内进场开展检测试验工作。根据进度情况，部分现场检测结束后，必要时7天内向来宾供电局提供检测中间结果报告，待全部现场检测工作结束后，进行资料整理、编制检测报告、检测报告校审、印制等工作，15个工作日内向来宾供电局提交正式检测成果报告。 | 投标人应具有有效的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围包含基础回弹检测、基础低应变检测）、CMA计量认证证书（检测范围包含基础回弹检测、基础低应变检测）。 | 自合同约定之日起至2026年12月31日止 | 来宾市 | 单价 | 10