海蓄电站厂站设备接入海南中调新一代OCS系统联调接入技术服务项目

海南蓄能发电有限公司

2026年3月

- 一、项目概况

海蓄电站需完成厂站侧远动装置、PMU装置接入海南中调新一代OCS系统的接入工作，包括远动业务、PMU业务的调度数据网A/B平面、2M专线通道接入调试。

- 二、服务内容

- 2.1网络调试服务

- 完成远动装置#1接入海南中调新一代OCS调度数据网A/B平面网络配置及测试。

- 完成远动装置#1、远动装置#2接入海南中调新一代OCS 2M专线通道网络配置及测试。

- 完成PMU装置接入海南中调新一代OCS调度数据网A/B平面、2M专线通道网络配置及测试。

- 2.2业务调试服务

- 完成远动装置#1接入海南中调新一代OCS调度数据网A/B平面业务调试。

- 完成远动装置#1、远动装置#2接入海南中调新一代OCS 2M专线通道业务调试。

- 完成PMU装置接入海南中调新一代OCS调度数据网A/B平面、2M专线通道业务调试。

- 三、应遵循的主要标准

除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的技术服务均按规定的标准和规程的最新版本进行。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：

《中华人民共和国网络安全法》（主席令（2016年）第53号）

《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令2014年第14号）

《工业控制系统信息安全防护指南》（工信部信软[2016]338号）

《中国南方电网有限责任公司保密工作管理办法》（Q/CSG 221008-2014）

《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009-2015）

- 技术人员资质要求

- 具备电力系统（远动业务、PMU业务）调度数据网、2M专线调试经验。（需提供近3年同类项目合同复印件）

- 项目团队需包含网络工程师、自动化调试工程师，主要技术人员需具备3年以上同类项目经验。（需提供主要技术人员3年以上同类项目工作经验证明材料）

- 五、服务要求

- 工期要求：自中标通知书发出之日起10天内完成现场调试方案编制后，20天内完成现场调试。

- 服务响应：7×24小时远程技术支持，24小时现场技术支持。

- 验收标准：所有业务通道正常通信

- 六、附录

附件1   海蓄电站厂站设备接入海南中调新一代OCS系统联调接入技术服务项目报价明细表（投标方填写）