## Sheet1
物资采购清册
标名称 | 包名称 | 需求计划单号 | 项目名称 | 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 | 物资需求单位
标01：全封闭组合开关电器（改扩建项目） | 包1（昭通、怒江、曲靖、大理） | 0507RM2026020216 | 220kV西界线、永发Ⅰ回线同塔段改造工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司昭通供电局
|  | 0516RM2026020177 | 220kV亚口变佑雅光伏发电项目送出配套110kV间隔扩建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司怒江供电局
|  | 0516RM2026020177 | 220kV亚口变佑雅光伏发电项目送出配套110kV间隔扩建工程 | 110kV户内母线过渡气室，3150A，双母线 | 2 | 间隔 | 云南电网有限责任公司怒江供电局
|  | 0516RM2026020177 | 220kV亚口变佑雅光伏发电项目送出配套110kV间隔扩建工程 | 110kV 三相共箱GIS母线，3150A | 15 | 米 | 云南电网有限责任公司怒江供电局
|  | 0502RM2026020368 | 110kV铜厂变南冲风电场送出配套110kV间隔扩建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局
|  | 0505RM2026010516 | 110kV玉龙输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司大理供电局