## Sheet1
物资采购清册
标名称 | 包名称 | 需求计划单号 | 项目名称 | 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 | 物资需求单位
标01：全封闭组合开关电器（改扩建项目） | 包3（普洱） | 0508RM2026020749 | 110kV罗良输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司普洱供电局