## Sheet1
物资采购清册
标名称 | 包名称 | 需求计划单号 | 项目名称 | 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 | 物资需求单位
标01：全封闭组合开关电器（改扩建项目） | 包5（建分、临沧、玉溪、昆明） | 0572RM2026020035 | 500千伏耿马变扩建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000-50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50kA/3s | 2 | 间隔 | 云南电网有限责任公司建设分公司
|  | 0572RM2026020035 | 500千伏耿马变扩建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000-50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50kA/3s | 3 | 间隔 | 云南电网有限责任公司建设分公司
|  | 0572RM2026020035 | 500千伏耿马变扩建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000-50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50kA/3s | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司建设分公司
|  | 0572RM2026020035 | 500千伏耿马变扩建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，GIS-备用间隔，252kV，3150A | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司建设分公司
|  | 0572RM2026020035 | 500千伏耿马变扩建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/5000，GIS-母线，252kV，5000A | 48 | 米 | 云南电网有限责任公司建设分公司
|  | 0572RM2026020019 | 500kV德茂变华坪西风电场送出配套220kV间隔扩建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-备用间隔，252kV，3150A | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司建设分公司
|  | 0572RM2026020019 | 500kV德茂变华坪西风电场送出配套220kV间隔扩建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/5000，SF6，GIS-母线，252kV，5000A | 20 | 米 | 云南电网有限责任公司建设分公司
|  | 0572RM2026020019 | 500kV德茂变华坪西风电场送出配套220kV间隔扩建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司建设分公司
|  | 0510RM2026020414 | 500kV耿马变崇岗乡药光互补光伏发电项目配套220kV间隔扩建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150-50，GIS-断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50kA/3s | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司临沧供电局
|  | 0510RM2026020414 | 500kV耿马变崇岗乡药光互补光伏发电项目配套220kV间隔扩建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-备用间隔，252kV，3150A | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司临沧供电局
|  | 0504RM2026020696 | 220kV龙泉山输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150-50，GIS-断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50kA/3s | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司玉溪供电局
|  | 0504RM2026020696 | 220kV龙泉山输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，GIS-备用间隔，252kV，3150A | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司玉溪供电局
|  | 0504RM2026020696 | 220kV龙泉山输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/5000，GIS-母线，252kV，5000A | 90 | 米 | 云南电网有限责任公司玉溪供电局
|  | 0501RM2026020994 | 中铝铝箔项目配套110kV间隔扩建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS-断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40kA/3s | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司昆明供电局