## 问题质询
广东电网公司2026年预制舱配电房专项招标澄清问题答复文件
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1、请明确本项目基础质保期按几年执行？ 2、投标文件是否需要响应“10kV预装式模块化配电房技术规范书（专用部分）-肇庆大旺110kV领航站新出10kV龙行线工程”技术规范书中（高低压柜、变压器）关键参数？（其技术规范书中供货范围及设备技术规格一览表写明舱内一次设备（高低压柜、变压器）数量为0） 3、项目是否完全按照“10kV预装式模块化配电房技术规范书（专用部分）-肇庆大旺110kV领航站新出10kV龙行线工程”技术规范书中外观效果图执行？ | 通用技术 | 标包 | 预制舱配电房[标包1] | 已提问 | 正式投标 | 1、质保期详见招标文件货物专项采购合同的专用部分“（四十五）其他物资”内容。 2、响应投标文件不需要相应此类（高低压柜、变压器）关键参数。 3、完全按照此效果图执行。
2 | 1、本项目是按车板交货方式，还是招标方单位负责协调进场道路并确保顺利到项目安装位置的情况下，由投标方负责整体预制舱现场吊装至基础、舱体拼接安装等工作？ 答复： 2、是否由招标方负责预装式模块化配电房接入电网AC10（20）kV电压等级的外线及引至各个负荷端的0.4kV电压等级馈线回路线缆材料供应和安装？ | 专用技术 | 标的 | 预制舱配电房 | 已提问 | 正式投标 | 1、本项目是按照招标方单位负责协调进场道路并确保顺利到项目安装位置的情况下，由投标方负责整体预制舱现场吊装至基础、舱体拼接安装等工作。 2、由招标方负责预装式模块化配电房接入电网AC10（20）kV电压等级的外线及引至各个负荷端的0.4kV电压等级馈线回路线缆材料供应和安装。