南网数字集团海南公司2026年精密空调备件、蓄电池采购项目报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世图兹精密空调控制板 | C7000I0C精密空调控制板 | 套 | 1 |  |  | 提供所购备件半年原厂质保及安装调试服务。 |
| 2 | 蓄电池 | 1.100AH/12V，铅酸蓄电池； 2.产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度:-15~+50℃条件下工作。 3.蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~25kPa，闭阀压力应满足范围:10~20kPa; | 节 | 16 |  |  | 提供所购蓄电池一年原厂质保。 |

报价单位：

日期：