
南网数字集团海南公司2026年三亚机房ATS切换开关控制器维修调试服务项目

技术规范书

目  录

11 总则


11.1 概述


21.2 定义


21.3 澄清


32 项目概况


33 应遵循的主要标准


44 工程保证


44.1 质量保证


44.2 授权保证


45 采购工作范围


46 服务内容和要求


46.1 服务范围


46.2 服务期限


46.3 服务方式


46.4 服务工作时间


56.5 服务内容


66.6 服务指标


76.7 服务团队要求


87 项目管理


88 保密要求


89 项目考核





总则

概述
本技术规范书适用于南网数字集团海南公司2026年三亚机房ATS切换开关控制器维修调试服务项目技术规范书的技术要求，本技术规范书的所有解释权归南方电网数字电网集团（海南）有限公司。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。

如果供应商没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着供应商提供的机房基础设施故障处理技术完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。
本技术规范书的内容如有遗漏，供应商可予以补充，并对补充的内容或技术的必要性进行具体的论述。如需发生费用的应在报价中体现，否则一旦中标将认为成交供应商对其补充部分为免费提供。
本技术规范书所使用的标准如遇与供应商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

供应商在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果供应商没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，采购人发现供应商提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，采购人有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

供应商应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

本技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。
定义
采购人：南方电网数字电网集团（海南）有限公司。 

供应商：参加投标竞争的法人。

成交供应商：经过评审，被授予合同的供应商。 

澄清
供应商对于规范书的疑问可以通过书面材料与采购人联系。在规定的建议书提交最后期限以前，采购人应以书面材料给予答复，有关供应商答复材料视为供应商的技术规范书的附件。
在技术谈判的各个阶段，采购人如以书面形式要求供应商对有关问题进行进一步的技术澄清，供应商应以书面资料给予正式应答；所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。
本规范书在内容或技术指标上如果存在错误（包括印刷错误），供应商可在技术建议书中提出，经双方确认后对错误内容或技术指标进行修正。
如果发现供应商的技术人员不合格，采购人有权要求供应商撤换，因撤换而产生的费用应由供应商承担。原则上不允许供应商随意更换技术人员，如需更换技术人员，供应商应提前通知采购人，在不影响现场技术服务并且征得采购人同意的条件下，供应商可更换其技术人员。

项目概况

公司承接机房整体运维项目，项目内容要求维护机房基础设施及设备整体正常运行，本次服务主要针对三亚信息机房ATS切换开关控制器的故障维修服务。由于机房系统运行年份久远，本次维修服务需根据现场实际情况进行机房基础设施故障处理、设备配件更换、设备及线路调试等工作。
应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文，通过在本技术规范书中引用而构成本技术规范书的基本条文。在本技术规范书出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本技术规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

本项目遵循标准和规范如下：

[1]《中国南方电网有限责任公司IT服务管理办法》(QCSG218021-2014)

[2]《中国南方电网有限责任公司信息系统运行维护管理办法》(QCSG218001-2014)

[3]《中国南方电网有限责任公司信息安全督查管理办法》(QCSG218015-2014)

[4]《中国南方电网有限责任公司信息安全防护管理办法》(QCSG218014-2014)

[5]《中国南方电网有限责任公司信息安全事件管理办法》(QCSG218013-2014)

[6]《中国南方电网有限责任公司办公局域网建设规范》（Q/CSG118012—2011）

[7]《中国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法》Q/CSG218009-2011

[8]《中国南方电网有限责任公司管理信息系统安全等级保护标准》

[9]《中国南方电网有限责任公司信息安全保障体系》

[10]《中国南方电网有限责任公司管理信息系统安全等级保护标准》

[11]《中国南方电网有限责任公司信息安全保障体系》

[12]ITIL、ISO20000、ISO27001、ITSS等相关IT运维服务管理标准规范

工程保证
质量保证
供应商应保证所提供的所有产品的功能、性能、质量均能满足本技术文件要求。

授权保证

投标人需要提供设备原厂商关于服务合作的授权。

采购工作范围

本次采购是确定机房ATS切换开关控制器维修调试服务项目的承建商和合同金额。

服务内容和要求

服务范围

	序号
	故障设备名称
	数量
	服务内容

	1
	施耐德ATS切换开关控制器

产品型号WATSND-400/400.4CBR
	1
	提供施耐德ATS切换开关控制器维修服务，确保设备恢复正常运行。


服务期限

自合同签订之日起 至 合同约定故障设备维修完成。

服务方式

现场技术支持及远程技术支持服务结合方式。

服务工作时间
	序号
	工作方式
	工作时间

	1
	远程技术支持
	7×24小时热线电话技术支持；
7×24小时远程操作协助；
7×24小时电子邮件技术支持。



	2
	现场技术支持
	通过即时通讯工具方式提供专业服务，对设备问题进行检查、诊断和分析，帮助客户解决关键而紧急的任务，提供现场不间断服务，不限时间，不限次数。

	3
	重大节假日、保供电期间技术支持
	按采购人要求提供技术支持服务


服务内容
服务维保范围
在维保期间，需提供以下技术增值服务如下：

提供7×24小时的呼叫响应服务：在接到报障电话后立即响应，并即刻安排值班工程师回应，并与用户确定维护方式；
提供7×24小时的技术支持：工程师根据对问题的判断，远程向用户提供诊断、性能测试的手段。远程解决不了的问题将提供现场服务。本服务的次数不限。
提供7×24小时的现场技术支持服务：若上述方法依然无法解决问题时，提供上门的现场技术服务。接到服务请求后立即响应，30分钟内抵达现场进行缺陷处理，当遇到重大技术问题时及时组织有关技术专家进行会诊，采取相应措施尽快解决问题，以确保系统的正常运行。提供现场技术支持不间断服务，不限时间，不限次数。
备件更换服务承诺：合同期间，若合同涉及设备出现存在缺陷的设备坏件，需设备提供原厂免费备件更换服务，备件第二个工作日到达，用户无需承担任何额外费用。
缺陷定位与恢复流程

支持服务工程师接到客户支持服务请求后，15分钟内作出实质性响应。通过电话或远程登录等方式确认消缺原因，提供实质性解决方案。如远程无法确认缺陷，则提供现场服务。
如为硬件消缺，则通过上述《备件更换流程》实施消缺备件更换。
客户通知出现消缺通知后，服务工程师将立即回复, 一般性安全消缺，在接到报障电话后，30分钟内响应，并在4小时内提供技术支持及必要的现场服务；严重安全消缺，在接到报障电话后，15分钟内响应，并在30分钟内提供技术支持及必要的现场服务；时间均由通知消缺起计。
如遇到疑难问题，支持工程师无法独立解决，可向厂商申请技术支持，最终确认消缺原因。
消缺原因明确后，支持工程师应根据不同原因采取电话支持、远程登陆或现场支持等形式排除消缺、解决问题。
每个支持服务处理的整个过程都要详细记录在《支持服务记录》中，并保证记录的完整性。所有支持《支持服务记录》均作为客户技术服务档案的重要组成部分，必须于服务结束后3天内，归档至服务管理员处。处理支持服务过程中，涉及系统重大操作，将尽快制定操作方案和应急方案，并得到客户认可后，在客户指定技术人员配合下在指定时间内到达现场进行现场技术支持。

服务指标

设备或系统缺陷消缺事件处理时限要求如下(时间单位：小时，从采购人通知成交供应商时间起计算)：

	编号
	分类
	事件
	响应时间
	到达现场时间
	解决时间

	1
	紧急
	设备所有功能模块无法提供服务，导致系统瘫痪
	15分钟
	30分钟
	1小时

	2
	高
	由于设备缺陷导致使用频率非常高的功能或者页面发生严重错误，导致系统无法继续使用，并且没有其它功能或者方法可以弥补所造成的影响。这类问题必须第一时间处理。
	0.5小时
	1小时
	2小时

	3
	中
	由于设备缺陷导致使用频率较高的模块或者页面发生严重错误，对系统的正常使用造成严重影响，但是经过处理可以恢复继续使用，或者有其它功能或方法暂时弥补问题造成的影响。
	1小时
	1小时
	24小时

	4
	低
	由于设备缺陷导致使用不是很频繁的功能或者页面发生细小差错或用户界面显示格式等，通常不影响系统的正常使用。
	4小时
	24小时
	48小时

	5
	一般
	一般问题消缺
	12小时
	N/A
	1周内


服务团队要求

总体要求

供应商必须在海口市有技术支持及售后服务能力，该部门配备有关的专用设备和专业技术人员，具备相应的维护服务能力。

远程技术支持团队由供应商自行组织及管理，提供电话、电子邮件等远程技术支持服务，远程技术支持团队设置相应负责人与采购人对口。

现场技术支持团队服务要求
服务时间：不定时，不限次数，不间断，根据业务需求。

服务方式：服务时间内在采购人指定的维护服务地点派工程师提供技术支持服务。
服务人员数量：至少1人。
采购人可根据实际情况要求成交供应商增派现场技术人员提供技术支持。
远程技术支持团队服务要求

服务时间：7×24小时。

服务方式：提供电话、电子邮件等远程技术支持服务，远程技术支持团队设置相应负责人与采购人对口。

应急处理团队服务要求

服务时间：7×24小时。

服务方式：包括热线电话及现场服务，应急团队不要求常驻采购人指定维护地点，但遇突发事件或特急事件，采购人可要求应急人员提供现场支持服务。
项目管理

合同签定后，成交供应商应指定项目经理，负责协调成交供应商在工程全过程的各项工作。成交供应商需根据本技术规范书的要求结合自身在机房配电系统和设施维护的实践和项目经验，认真实施此次招标项目。

保密要求

供应商在访问信息系统期间，负有保护采购人企业的网络安全、信息安全和系统数据的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及采购人企业商业秘密的信息安全的义务和责任。

商业秘密是指因其信息泄露会影响企业生产和发展、影响企业生产活动、影响企业技术进步、使企业在商业竞争中处于被动或不利地位、使企业经济利益受到损害、影响企业对外交流和商业谈判顺利进行、影响企业稳定和安全、影响企业对外承担保密义务的事项。未经采购人许可，供应商服务人员不得对采购人的业务经营数据进行增删、修改、复制、传送、记录；供应商不得向任何第三方泄露采购人业务数据内容或在公开场合引用采购人数据。

项目考核

采购人将针对以下考核点进行通报，通报项将作为项目考核依据，按合同款比例向成交供应商扣除考核扣款。采购人在每次合同付款时进行考核扣款统计，当考核扣款金额大于剩余合同款项，采购人将不再支付剩余合同款项。对于考核条款执行时以要求最严格项为准： 

	序号
	考核点
	考核标准

	1
	四级及以上信息责任事件
	每通报1起有责任的一级信息安全事件【特别重大事件（Ⅰ级）】，考核金额为扣50%全额合同款
每通报1起有责任的二级信息安全事件【重大事件（Ⅱ级）】，考核金额为扣40%合同款
每通报1起有责任的三级信息安全事件【较大事件（Ⅲ级）】，考核金额为扣30%合同款
每通报1起有责任的四级信息安全事件【一般事件（Ⅳ级）】，考核金额为扣20%合同款

	2
	四级以下信息责任事件
	每通报1起，考核金额为扣2%合同款

	3
	系统运行率≥99.8%
	每低于考核指标0.1个百分点则扣2%合同款

	4
	1）成交供应商到场人数不够
2）成交供应商未经采购人书面同意擅自更换项目组人员
3）成交供应商人员不胜任工作
	每通报1次，考核金额为扣2%合同款

	5
	1）事件工单超时
2）用户投诉
	每通报1起紧急事件处理超时，考核金额为扣0.2%合同款
每通报1起普通事件处理超时，考核金额为扣0.1%合同款
每通报1起有责任用户投诉，考核金额为扣0.2%合同款

	6
	1）不按时上报运维工作计划
2）操作违规，存在无票操作，擅自扩大工作范围等违纪行为
3）不遵守采购人纪律要求
	每通报1次，考核金额为扣1-5%合同款。造成重大影响的，酌情加重考核。

	7
	合同约定及根据采购人要求的交付物，提交不及时或质量不合规
	每通报1次，考核金额为扣0.5%合同款

	8
	在遇到紧急事件处理时，未按《中国南方电网有限责任公司信息安全事件应急业务指导书》及时响应
	每通报1次，考核金额为扣1%合同款

	9
	未按《有限责任公司IT运行调度管理细则》开展相关工作
	每通报1次，考核金额为扣0.5%合同款

	10
	未按照《南方电网公司网络安全合规库》、《南方电网公司信息运行服务合规库》开展相关工作，造成采购人被网、省公司考核扣分及通报
	每通报1次，考核金额为扣1%合同款


注：项目考核所有条款解释权归采购人所有。

信息安全事件是指由于自然或者人为的原因，对信息系统造成危害，或在信息系统内发生对社会造成负面影响的事件。信息安全分级为特别重大事件级（Ⅰ级）、重大事件级（Ⅱ级）、较大事件级（Ⅲ级）、一般事件级（Ⅳ级）共四级。事件的定级标准通过系统遭受的损失和引起的社会影响两方面进行判定。有关说明如下：

有下列情形之一的，可被定为特别重大信息安全事件（I级）：

会使特别重要信息系统遭受特别严重的系统损失，具体适用于以下情况：

等级保护四级系统在跨区域或网、省单位内网范围出现任何系统损失；

等级保护四级系统在部分系统及设备或单个系统/设备范围出现严重或特别严重的系统损失；

等级保护三级系统在跨区域范围出现严重或特别严重系统损失

 等级保护三级系统在网、省单位内网范围出现特别严重系统损失；

等级保护一、二级系统在跨区域范围出现特别严重系统损失。

产生特别重大的社会影响。

由等级保护四级系统引起，导致公司出现严重或特别严重形象损失；

由等级保护三级系统引起，导致公司出现特别严重形象损失，

由等级保护三级系统在跨区域或网、省单位内网范围引起，导致公司出现严重形象损失；

由等级保护一、二级系统在跨区域或省单位内网范围引起，导致公司出现特别严重形象损失。

有下列情形之一的，可被定为重大信息安全事件（Ⅱ级）：

会使特别重要信息系统遭受严重的系统损失，或使重要信息系统遭受特别严重的系统损失。

等级保护四级系统在部分系统及设备或单个系统/设备范围出现一般系统损失；

等级保护三级系统在跨区域范围出现一般系统损失；

等级保护三级系统在网、省单位内网范围出现严重系统损失；

等级保护三级系统或者在部分系统及设备或单个系统/设备出现特别严重系统损失；

等级保护一、二级系统在跨区域范围出现严重系统损失；

等级保护一、二系统在网、省单位内网范围出现严重或特别严重系统损失；

等级保护二级系统或者提供互联网服务的一级系统在部分系统及设备或单个系统/设备范围出现特别严重系统损失；

产生重大的社会影响。

由等级保护四级系统引起，导致公司出现一般或轻微形象损失；

由等级保护三级系统在跨区域或网、省单位内网范围引起，导致公司出现一般或轻微形象损失；

由等级保护三级系统在部分系统及设备或单个系统/设备范围引起，导致公司出现严重形象损失；

由等级保护二级系统或者提供互联网服务的一级系统引起，导致公司出现严重形象损失；

由等级保护二级系统或者提供互联网服务的一级系统在跨区域引起，导致公司出现一般形象损失；

由非互联网服务的等级保护一级系统在跨区域或网、省单位内网范围引起，导致公司出现严重形象损失；

由等级保护一、二级系统在在部分系统及设备或单个系统/设备范围引起，导致公司出现特别严重形象损失。

有下列情形之一的，可被定为较大信息安全事件（Ⅲ级）：

会使特别重要信息系统遭受较大的系统损失，或使重要信息系统遭受严重的系统损失、一般信息系统遭受特别严重的系统损失。

等级保护四级系统在部分系统及设备或单个系统/设备出现轻微系统损失；

等级保护三级系统在跨区域范围出现轻微系统损失；

等级保护三级系统在网、省单位内网范围出现一般系统损失；

等级保护三级系统在部分系统及设备或单个系统/设备范围出现一般或者严重系统损失；

等级保护二级系统或者提供互联网服务的一级系统出现一般系统损失；

等级保护二级系统或者提供互联网服务的一级系统在部分系统及设备或单个系统/设备范围出现严重系统损失；

等级保护一级系统在跨区域范围出现轻微系统损失；

等级保护一级系统在网、省单位内网范围出现一般系统损失；

产生较大的社会影响。

由等级保护三级系统在部分系统及设备或单个系统/设备范围引起，导致公司出现一般或轻微形象损失；

由等级保护一、二级系统在跨区域范围引起，导致公司出现轻微形象损失；

由等级保护一、二级系统在网、省单位内网范围引起，导致公司出现一般形象损失；

由等级保护二级系统或者提供互联网服务的一级系统在部分系统及设备或单个系统/设备范围引起，导致公司出现一般形象损失；

由非互联网服务的等级保护一级系统在部分系统及设备或单个系统/设备范围引起，导致公司出现严重形象损失；

有下列情形之一的，可被定为一般信息安全事件（Ⅳ级）：

会使特别重要信息系统遭受较小的系统损失，或使重要信息系统遭受较大的系统损失、一般信息系统遭受严重或严重以下级别的系统损失。具体适用于以下情况：

等级保护三级系统在网、省单位内网或部分系统及设备或单个系统/设备范围出现轻微系统损失；

等级保护二级系统或者提供互联网服务的一级系统在跨区域或网、省单位内网范围出现轻微系统损失；

产生一般的社会影响。

由等级保护一、二系统在网、省单位内网范围或者在部分系统及设备或单个系统/设备范围引起，导致公司出现轻微形象损失。

由非互联网服务的等级保护一级系统在部分系统及设备或单个系统/设备范围引起，导致公司出现一般形象损失。

南方电网数字电网集团（海南）有限公司


2026年3月









