| 天然酯绝缘油现场再填充工程及交接试验报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名 | 厂家 | 型号/规格 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 供货期 | 质保要求 |
| 1 | 主变天然酯绝缘油再填充后例行试验 | / | 35kV变压器再填充前后 - 电压比测量 - 联结组标号检定 - 绕组直流电阻 - 工频耐压试验 - 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 - 绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量测试 - 铁心及夹件的绝缘电阻 | 1 |  |  | 30个工作日 | 验收之日起半年 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供 货 商：  （盖 章）

年    月    日