## 标包1-1报价表
标包1-1：广西500kV龙潭输变电工程抽屉式电缆槽盒报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注 1 | 备注2
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 型钢托臂 | 50*45*4,约6.3kg/m,配套电缆支架保护帽 | 米 | 8850 | 83 | 734550 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、 包装、运输、装卸车、备件、安装指导服务、利润、税金等一切将货物送达指定交货地点的全部费用。 | 1、由于本站属于沿海地区（沿海岸线50公里以内），故需考虑防盐雾措施； 2．本站地震烈度按9度设防； 3.厂家需要现场实际复核再供货，同时应到现场配合指导施工。 4.按图D0116-10~21加工制作。
2 | 型钢立柱 | 53*40*5,约5.5kg/m | 米 | 6100 | 74 | 451400
3 | 抽屉式防火隔板 | 300*250 (宽*高mm),配套抽屉轨道装置,配套4mm2跨接黄绿软铜线、铜鼻子及安装螺栓:(1)耐火隔板平板:A1级防火板,宽300mm,含连接件、连接固定件;(2)耐火隔板立板:A1级防火板,高250mm,含连接件、连接固定件;(3)抽屉导轨、导道及挂板:304不锈钢内导轨,含连接件、连接固定件 | 米 | 800 | 175 | 140000
4 | 抽屉式防火隔板 | 250*200 (宽*高mm)配套抽屉轨道装置,配套4mm2跨接黄绿软铜线、铜鼻子及安装螺栓:(1)耐火隔板平板:A1级防火板,宽250mm,含连接件、连接固定件;(2)耐火隔板立板:A1级防火板,高200mm,含连接件、连接固定件;(3)抽屉导轨、导道及挂板:304不锈钢内导轨,含连接件、连接固定件 | 米 | 720 | 149 | 107280
5 | 抽屉式防火隔板 | 300*150 (宽*高mm)配套抽屉轨道装置,配套4mm2跨接黄绿软铜线、铜鼻子及安装螺栓:(1)耐火隔板平板:A1级防火板,宽300mm,含连接件、连接固定件;(2)耐火隔板立板:A1级防火板,高150mm,含连接件、连接固定件;(3)抽屉导轨、导道及挂板:304不锈钢内导轨,含连接件、连接固定件 | 米 | 500 | 149 | 74500
6 | 抽屉式防火隔板 | 300*200 (宽*高mm),配套抽屉轨道装置,配套4mm2跨接黄绿软铜线、铜鼻子及安装螺栓:(1)耐火隔板平板:A1级防火板,宽300mm,含连接件、连接固定件;(2)耐火隔板立板:A1级防火板,高200mm,含连接件、连接固定件;(3)抽屉导轨、导道及挂板:304不锈钢内导轨,含连接件、连接固定件 | 米 | 430 | 162 | 69660
总价（元） |  |  |  |  | 1577390
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。