技术服务要求如下：

数值模型应与本工程施工图、既有隧道竣工图、现场实测数据相符合；

应满足相应的规程规范要求（包括但不限于）：
国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版；

国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；
国家标准《土工试验方法标准》GB/T50123-1999；
行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；
《工程地质手册》（第五版，工程地质手册编写委员会）；
《岩土工程勘察安全规范》(GB50585-2019)；
 行业标准《220kv及以下架空送电线路勘测技术规程》(DL/T5076-2008)；
行业标准《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T 5219-2014)；
行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)；
广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）；
《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）；
国家标准《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）；
国家标准《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；
国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)；
行业标准《电力电缆隧道设计规程》（DL/T 5484-2024）；（16）《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJ/T 202-2013）。
