## 问题质询
2025年南网电算工程公司南网总部数据中心蓄电池改造项目(二次招标)澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 062A65E8B8E74559AC094D8388957932 | DCD2C8D4C4EF4794B070CAD422053625 | 技术规范书第5页 2.1.1设备清单的备注项要求：上述设备到货后，由投标方负责安装实施并完成测试工作。而第5页 2.2范围和界限：3）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。这两项是相互矛盾的，请问以哪项为准。 | *** | 专用技术 | 标的 | 2025年南网电算工程公司南网总部数据中心蓄电池改造项目（二次招标） | 2026-03-28 15:43:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 以技术规范书第5页 2.1.1要求为准
2 | 9C28AFC957F84261B942E6B895D33A17 | DCD2C8D4C4EF4794B070CAD422053625 | 技术规范书第4页 2.1.1设备清单的第2项开关箱和《2_2025年南网电算工程公司南网总部数据中心蓄电池改造项目报价单》，都没有的开关的电流值，也没有UPS的功率，请告知开关电流值或者提供UPS功率，才好明确投标开关型号及成本核算。 | *** | 专用技术 | 标的 | 2025年南网电算工程公司南网总部数据中心蓄电池改造项目（二次招标） | 2026-03-28 15:43:46 |  | 已提问 | 正式投标 | 本项目UPS为500kVA容量