## Sheet2
序号 | 物资名称 | 单位 | 需求数量 | 澄清问题 | 附图1 | 附图2 | 澄清答复
1 | 直读式激光盐密灰密测试仪 | 台 | 1
2 | 全站仪 | 台 | 4
3 | 接地摇表 | 台 | 8
4 | 混凝土回弹仪 | 把 | 4
5 | 软梯 | 副 | 8 | 请确认图片这种样式是否可以？请提供产品材质要求？ | =DISPIMG("ID_235F6285321C4086B936E06C721AF3B4",1) |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不予确认实物图片。
6 | 防蜂服 | 套 | 4 | 请提供实物图片 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
7 | 防静电服 | 套 | 7 | 请提供实物图片 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
8 | 屏蔽服 | 套 | 7 | 请提供实物图片 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
9 | 高强度绝缘拉棒（10T*2.1M） | 套 | 2
10 | 高强度绝缘拉棒（10T*2.3M） | 套 | 2
11 | 绝缘操作杆 | 套 | 4
12 | 零值测零杆 | 套 | 4
13 | 绝缘吊带（5T*2.5M） | 条 | 4 | 材质：涤纶 安全系数6倍 DEE双层扁平吊带 | =DISPIMG("ID_C274D8D0A7ED46628D0DB81B8A3B7F43",1) |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求及规格尺寸，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不予确认实物图片。
14 | 绝缘吊带 （5T*2.8M） | 条 | 4 | 材质：涤纶 安全系数6倍 DEE双层扁平吊带 | =DISPIMG("ID_C274D8D0A7ED46628D0DB81B8A3B7F43",1) |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求及规格尺寸，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不予确认实物图片。
15 | 绝缘吊带 (10T*4.5M) | 条 | 4 | 材质：涤纶 安全系数6倍 DEE双层扁平吊带 | =DISPIMG("ID_C274D8D0A7ED46628D0DB81B8A3B7F43",1) |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求及规格尺寸，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不予确认实物图片。
16 | 绝缘吊带(10T*8M) | 条 | 4 | 材质：涤纶 安全系数6倍 DEE双层扁平吊带 | =DISPIMG("ID_C274D8D0A7ED46628D0DB81B8A3B7F43",1) |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求及规格尺寸，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不予确认实物图片。
17 | 导线绝缘后备保护绳（40mm*10M） | 条 | 4 | 请提供样图，材质涤轮是否可以， 是否为缆绳？外包需要编织？12股？两端是否需要插编琵琶头？ |  |  | 1.技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，不接受涤纶材质。作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。 2.材质为蚕丝编织而成，非缆绳。外包需要编织。对股数不要求，直径满足技术规范即可。两端需要插编琵琶头。
18 | 导线绝缘后备保护绳（30mm*10M） | 条 | 4 | 请提供样图 是否为缆绳？外包需要编织？12股？两端是否需要插编琵琶头？ |  |  | 1.技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，不接受涤纶材质。作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。 2.材质为蚕丝编织而成，非缆绳。外包需要编织。对股数不要求，直径满足技术规范即可。两端需要插编琵琶头。
19 | 绝缘绳（22mm*250M） | 条 | 4 | 请提供样图 是否为缆绳？外包需要编织？12股？两端是否需要插编琵琶头？ | =DISPIMG("ID_3A918C75421B434CB47B2E66D60533BF",1) |  | 1.技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，不接受涤纶材质。作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。 2.材质为高强度复合纤维编织而成，非缆绳。外包需要编织。对股数不要求，直径满足技术规范即可。两端需要插编琵琶头。
20 | 绝缘绳（14mm*200M） | 条 | 4 | 请提供样图 是否为缆绳？外包需要编织？12股？两端是否需要插编琵琶头？ | =DISPIMG("ID_3A918C75421B434CB47B2E66D60533BF",1) |  | 1.技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，不接受涤纶材质。作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。 2.材质为高强度复合纤维编织而成，非缆绳。外包需要编织。对股数不要求，直径满足技术规范即可。两端需要插编琵琶头。
21 | 绝缘绳（12mm*200M） | 条 | 4 | 请提供样图 是否为缆绳？外包需要编织？12股？两端是否需要插编琵琶头？ | =DISPIMG("ID_3A918C75421B434CB47B2E66D60533BF",1) |  | 1.技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，不接受涤纶材质。作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。 2.材质为高强度复合纤维编织而成，非缆绳。外包需要编织。对股数不要求，直径满足技术规范即可。两端需要插编琵琶头。
22 | 绝缘绳（12mm*150M） | 条 | 4 | 请提供样图 是否为缆绳？外包需要编织？12股？两端是否需要插编琵琶头？ | =DISPIMG("ID_3A918C75421B434CB47B2E66D60533BF",1) |  | 1.技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，不接受涤纶材质。作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。 2.材质为高强度复合纤维编织而成，非缆绳。外包需要编织。对股数不要求，直径满足技术规范即可。两端需要插编琵琶头。
23 | 绝缘绳套(24mm*1.5M) | 条 | 10 | 请提供样图 是否为缆绳？外包需要编织？12股？两端是否需要插编琵琶头？ | =DISPIMG("ID_3A918C75421B434CB47B2E66D60533BF",1) |  | 1.技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，不接受涤纶材质。作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。 2.材质为高强度复合纤维编织而成，非缆绳。外包需要编织。对股数不要求，直径满足技术规范即可。两端需要插编琵琶头。
24 | 绝缘绳套(22mm*1M) | 条 | 16 | 请提供样图 是否为缆绳？外包需要编织？12股？两端是否需要插编琵琶头？ | =DISPIMG("ID_3A918C75421B434CB47B2E66D60533BF",1) |  | 1.技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，不接受涤纶材质。作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。 2.材质为高强度复合纤维编织而成，非缆绳。外包需要编织。对股数不要求，直径满足技术规范即可。两端需要插编琵琶头。
25 | 绝缘绳套(20mm*1M) | 条 | 16 | 请提供样图 是否为缆绳？外包需要编织？12股？两端是否需要插编琵琶头？ | =DISPIMG("ID_3A918C75421B434CB47B2E66D60533BF",1) |  | 1.技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，不接受涤纶材质。作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。 2.材质为高强度复合纤维编织而成，非缆绳。外包需要编织。对股数不要求，直径满足技术规范即可。两端需要插编琵琶头。
26 | 绝缘绳套(18mm*1M) | 条 | 16 | 请提供样图 是否为缆绳？外包需要编织？12股？两端是否需要插编琵琶头？ | =DISPIMG("ID_3A918C75421B434CB47B2E66D60533BF",1) |  | 1.技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，不接受涤纶材质。作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。 2.材质为高强度复合纤维编织而成，非缆绳。外包需要编织。对股数不要求，直径满足技术规范即可。两端需要插编琵琶头。
27 | 绝缘绳套(16mm*1M) | 条 | 16 | 请提供样图 是否为缆绳？外包需要编织？12股？两端是否需要插编琵琶头？ | =DISPIMG("ID_3A918C75421B434CB47B2E66D60533BF",1) |  | 1.技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，不接受涤纶材质。作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。 2.材质为高强度复合纤维编织而成，非缆绳。外包需要编织。对股数不要求，直径满足技术规范即可。两端需要插编琵琶头。
28 | 绝缘绳套(14mm*1M) | 条 | 25 | 请提供样图 是否为缆绳？外包需要编织？12股？两端是否需要插编琵琶头？ | =DISPIMG("ID_3A918C75421B434CB47B2E66D60533BF",1) |  | 1.技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，不接受涤纶材质。作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。 2.材质为高强度复合纤维编织而成，非缆绳。外包需要编织。对股数不要求，直径满足技术规范即可。两端需要插编琵琶头。
29 | 绝缘绳套(14mm*0.5M) | 条 | 30 | 请提供样图 是否为缆绳？外包需要编织？12股？两端是否需要插编琵琶头？ | =DISPIMG("ID_3A918C75421B434CB47B2E66D60533BF",1) |  | 1.技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，不接受涤纶材质。作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。 2.材质为高强度复合纤维编织而成，非缆绳。外包需要编织。对股数不要求，直径满足技术规范即可。两端需要插编琵琶头。
30 | 绝缘绳套(12mm*0.5M) | 条 | 20 | 请提供样图 是否为缆绳？外包需要编织？12股？两端是否需要插编琵琶头？ | =DISPIMG("ID_3A918C75421B434CB47B2E66D60533BF",1) |  | 1.技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，不接受涤纶材质。作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。 2.材质为高强度复合纤维编织而成，非缆绳。外包需要编织。对股数不要求，直径满足技术规范即可。两端需要插编琵琶头。
31 | 人身后背保护绳（绝缘） | 条 | 10 | 请提供样图 是否为缆绳？外包需要编织？12股？两端是否需要插编琵琶头？ 钩子、缓冲包请提供产品图 | =DISPIMG("ID_A4E7B483A4794B5FB482477D707851F0",1) |  | 1.技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求。作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。 2.材质为蚕丝编织而成，非缆绳。外包需要编织。对股数不要求，直径满足技术规范即可。两端需要插编琵琶头。
32 | 绝缘软梯(30M) | 条 | 4 | 请确认图片这种样式是否可以？ | =DISPIMG("ID_235F6285321C4086B936E06C721AF3B4",1) |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不予确认实物图片。
33 | 绝缘软梯(10M) | 条 | 4 | 请确认图片这种样式是否可以？ | =DISPIMG("ID_235F6285321C4086B936E06C721AF3B4",1) |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不予确认实物图片。
34 | 电动打孔机 | 个 | 2 | 请提供实物图片 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
35 | 机动绞磨 | 个 | 4
36 | 液压机（含压钳、压模） | 台 | 1
37 | 手扳葫芦（1.5T*5M） | 个 | 8
38 | 手扳葫芦（1.5T*3M） | 个 | 8
39 | 手扳葫芦（3T*5M） | 个 | 8
40 | 手扳葫芦（3T*3M） | 个 | 8
41 | 手扳葫芦 （6T*3M） | 个 | 4
42 | 手扳葫芦 （6T*5M） | 个 | 8
43 | 手扳葫芦（9T*5M） | 个 | 8 | 原装进口的手板葫芦没9T*5M,可否用国产？ |  |  | 原装进口的手板葫芦没9T*5M的说法没有依据，不可使用国产。
44 | 导线卡线器（LGJ400） | 个 | 8 | 请提供产品图 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
45 | 导线卡线器（LGJ630） | 个 | 8 | 请提供产品图 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
46 | 地线卡线器 | 个 | 8 | 请提供产品图 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
47 | 闭式卡（U420B/205） | 付 | 10 | 请提供实物图片 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
48 | 闭式卡（U300BP/195T） | 付 | 9
49 | 闭式卡（U210BP/170D） | 付 | 9
50 | 闭式卡（U160BP/155D） | 付 | 9
51 | 闭式卡（U70BP/146D） | 付 | 9
52 | R型拔销钳 | 个 | 8
53 | 耐张塔横担端端部卡（U420B/205） | 套 | 5 | 技术规范要求按图纸定制，请提供图纸 |  |  | 厂家需到现场实际进行测量并自行绘制图纸经业主审核后进行加工。业主不提供图纸。
54 | 耐张塔导线端端部卡（U420B/205） | 套 | 5 | 请提供产品图 |  |  | 厂家需到现场实际进行测量并自行绘制图纸经业主审核后进行加工。业主不提供图纸及产品图。
55 | 直线塔V串绝缘子导线端异形卡 | 套 | 5 | 请提供产品图 |  |  | 厂家需到现场实际进行测量并自行绘制图纸经业主审核后进行加工。业主不提供图纸及产品图。
56 | 双钩紧线器（20KN） | 套 | 2 | 请提供产品图 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
57 | 双钩紧线器（30KN） | 套 | 2 | 请提供产品图 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
58 | 双钩紧线器（50KN） | 套 | 2 | 请提供产品图 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
59 | 双钩紧线器（80KN） | 套 | 2 | 请提供产品图 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
60 | 间隔棒专用工具 | 个 | 12
61 | 闭口万向滑车（50kN） | 个 | 8
62 | 闭口万向滑车（30kN） | 个 | 8
63 | 闭口万向滑车（10kN） | 个 | 8
64 | 闭口万向滑车（5kN） | 个 | 8
65 | 开口万向滑车（50kN） | 个 | 8
66 | 开口万向滑车（30kN） | 个 | 8
67 | 开口万向滑车（10kN） | 个 | 8
68 | 开口万向滑车（5kN） | 个 | 8
69 | 支撑滑车（30kN） | 个 | 8 | 请提供实物图片 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
70 | 支撑滑车（10kN） | 个 | 8
71 | 长钩单轮滑车（30kN） | 个 | 8 | 技术规范要求按塔型图纸定制长度，请提供塔型图纸 |  |  | 电网设备信息为保密信息，故中标后与业主对接再提供相应塔型图。
72 | 长钩单轮滑车（10kN） | 个 | 8 | 技术规范要求按塔型图纸定制长度，请提供塔型图纸 |  |  | 电网设备信息为保密信息，故中标后与业主对接再提供相应塔型图。
73 | 绝缘闭口滑车（50KN） | 个 | 6
74 | 绝缘闭口滑车（30KN） | 个 | 4
75 | 绝缘开口滑车（30KN） | 个 | 4
76 | 绝缘开口滑车（20KN） | 个 | 4
77 | 绝缘开口滑车（10KN） | 个 | 4
78 | 地线放线滑车（JLB40-150） | 个 | 8
79 | 自锁式跟头滑车 | 个 | 8 | 请提供实物图片 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
80 | 地线飞车 | 台 | 8 | 请提供实物图片 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
81 | 导线提线钩 | 个 | 4 | 请提供产品图 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
82 | 带丝杠导线提线器（防扭型） | 套 | 4 | 请提供产品图 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不提供实物图片。
83 | 吊带（30T） | 根 | 12 | 请确认图片这种是否可以？ | =DISPIMG("ID_52B07CF521B84C0783F20AD540C5C299",1) |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不予确认实物图片。
84 | 吊带(21T) | 根 | 12 | 请确认图片这种是否可以？ | =DISPIMG("ID_52B07CF521B84C0783F20AD540C5C299",1) |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不予确认实物图片。
85 | 吊带(16T) | 根 | 12 | 请确认图片这种是否可以？ | =DISPIMG("ID_52B07CF521B84C0783F20AD540C5C299",1) |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不予确认实物图片。
86 | 扁平吊装带(6T*6M) | 根 | 12 | 请确认图片这种是否可以？ | =DISPIMG("ID_E9D38B9809154B3F818E8A089FBF32E7",1) |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不予确认实物图片。
87 | 扁平吊装带(8T*4M) | 根 | 12 | 请确认图片这种是否可以？ | =DISPIMG("ID_E9D38B9809154B3F818E8A089FBF32E7",1) |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不予确认实物图片。
88 | 绝缘滑轮组 | 套 | 4
89 | 钢丝绳套（16mm*1.5M） | 条 | 8 | 请提供产品图片 两端是否要压制软环？ 镀锌还是 光面？ | =DISPIMG("ID_23665E4F4F9D430092DAAEC2066B657D",1) |  | 1、技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不予提供实物图片。 2.两端要压制软环，热镀锌。
90 | 钢丝绳套（16mm*2M） | 条 | 8 | 请提供产品图片 两端是否要压制软环？ 镀锌还是 光面？ | =DISPIMG("ID_23665E4F4F9D430092DAAEC2066B657D",1) |  | 1、技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不予提供实物图片。 2.两端要压制软环，热镀锌。
91 | 高强度卸扣（10T） | 个 | 20 | 弓形卸扣是否需要带螺母 G2130-12t？ | =DISPIMG("ID_DED5875605024186875E6CFD4C6CD76F",1) |  | 高强度卸扣要U型，不接受弓形，需要带螺母。
92 | 高强度卸扣（5T） | 个 | 50 | 弓形卸扣是否需要带螺母 G2130-6.5t？ | =DISPIMG("ID_DED5875605024186875E6CFD4C6CD76F",1) |  | 高强度卸扣要U型，不接受弓形，需要带螺母。
93 | 高强度卸扣（3T） | 个 | 50 | 弓形卸扣是否需要带螺母 G2130-3.25t？ | =DISPIMG("ID_DED5875605024186875E6CFD4C6CD76F",1) |  | 高强度卸扣要U型，不接受弓形，需要带螺母。
94 | 高强度卸扣（1T） | 个 | 20 | 弓形卸扣是否需要带螺母 G2130-12t？ | =DISPIMG("ID_DED5875605024186875E6CFD4C6CD76F",1) |  | 高强度卸扣要U型，不接受弓形，需要带螺母。
95 | 传递绳（20mm*200M） | 条 | 4 | 是钢丝绳还是纤维绳？两端是是否需要环眼？ | =DISPIMG("ID_D4A4B6E083A74D56B2AF8686003B5EBC",1) | =DISPIMG("ID_0C7F33CD4C9F4A8A859902567CADEC28",1) | 纤维绳，两端是需要环眼。
96 | 传递绳（18mm*200M） | 条 | 4 | 是钢丝绳还是纤维绳？两端是是否需要环眼？ | =DISPIMG("ID_D4A4B6E083A74D56B2AF8686003B5EBC",1) | =DISPIMG("ID_0C7F33CD4C9F4A8A859902567CADEC28",1) | 纤维绳，两端是需要环眼。
97 | 传递绳（14mm*200M） | 条 | 4 | 是钢丝绳还是纤维绳？两端是是否需要环眼？ | =DISPIMG("ID_D4A4B6E083A74D56B2AF8686003B5EBC",1) | =DISPIMG("ID_0C7F33CD4C9F4A8A859902567CADEC28",1) | 纤维绳，两端是需要环眼。
98 | 传递绳（12mm*200M） | 条 | 4 | 是钢丝绳还是纤维绳？两端是是否需要环眼？ | =DISPIMG("ID_D4A4B6E083A74D56B2AF8686003B5EBC",1) | =DISPIMG("ID_0C7F33CD4C9F4A8A859902567CADEC28",1) | 纤维绳，两端是需要环眼。
99 | 传递绳（12mm*150M） | 条 | 4 | 是钢丝绳还是纤维绳？两端是是否需要环眼？ | =DISPIMG("ID_D4A4B6E083A74D56B2AF8686003B5EBC",1) | =DISPIMG("ID_0C7F33CD4C9F4A8A859902567CADEC28",1) | 纤维绳，两端是需要环眼。
100 | 无极绳头(22mm*1.5M) | 条 | 10 | 是钢丝绳还是纤维绳？是工作长度还是周长？ | =DISPIMG("ID_D4A4B6E083A74D56B2AF8686003B5EBC",1) | =DISPIMG("ID_0C7F33CD4C9F4A8A859902567CADEC28",1) | 纤维绳，是工作长度。
101 | 无极绳头(18mm*1M) | 条 | 20 | 是钢丝绳还是纤维绳？是工作长度还是周长？ | =DISPIMG("ID_D4A4B6E083A74D56B2AF8686003B5EBC",1) | =DISPIMG("ID_0C7F33CD4C9F4A8A859902567CADEC28",1) | 纤维绳，是工作长度。
102 | 无极绳头(16mm*1M) | 条 | 20 | 是钢丝绳还是纤维绳？是工作长度还是周长？ | =DISPIMG("ID_D4A4B6E083A74D56B2AF8686003B5EBC",1) | =DISPIMG("ID_0C7F33CD4C9F4A8A859902567CADEC28",1) | 纤维绳，是工作长度。
103 | 无极绳头(12mm*0.5M) | 条 | 30 | 是钢丝绳还是纤维绳？是工作长度还是周长？ | =DISPIMG("ID_D4A4B6E083A74D56B2AF8686003B5EBC",1) | =DISPIMG("ID_0C7F33CD4C9F4A8A859902567CADEC28",1) | 纤维绳，是工作长度。
104 | 扩口扳手 | 个 | 4 | 请提供实物图片 |  |  | 技术规范书已经详细说清楚相关技术参数要求，作为专业厂家理应清楚如何制作加工。国内各专业厂家产品存在差异性，但不影响使用，故为了招标公平性，不予确认实物图片。