附录G-2

零星采购报价表

- 海南电力产业发展有限责任公司：

- 我公司愿意按照贵单位要求，按照以下报价和承诺提供所需的货物：

- 一、报价情况

| 序号 | 名称 | 具体要求 | 数量 | 计量单位 | 含税总价（元） | 最快交付/履行 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外壁挂箱 | 350(宽)*200(深)*450(高)mm， 需内部组件接线完成，含交流空开*1（2P，AC-10A）、防雷浪涌保护器（2P单相模块40KA）、10A双插孔底座*1、小型断路器*2、端子排*4、网络信号防雷器（1P，通流容量3KA）*1、8芯ODF、接地配件 | 15 | 个 |  |  | - 含货物运输及卸货到指定位置的所有相关费用； - 含专用发票13%的税。 3.如有不按照约定时间交付货物，招标方有权进行履约考核 |
| 2 | 室内壁挂箱 | 600(宽)*600(深)*350(高)mm， 需内部组件接线完成，含交流空开*1（2P，AC-10A）、10A三插孔底座*2、8芯ODF、接地配件 | 15 | 个 |  |  | - 含货物运输及卸货到指定位置的所有相关费用； - 含专用发票13%的税。 3.如有不按照约定时间交付货物，招标方有权进行履约考核 |
| 3 | 逆变器 | DC48V分别两组输入/AC220并联两组输出，容量≥3kVA | 4 | 套 |  |  | - 含货物运输及卸货到指定位置的所有相关费用； - 含专用发票13%的税。 - 如有不按照约定时间交付货物，招标方有权进行履约考核。 - 提供1年的质保期。 |
| 4 | 抱杆 | L型，短距离部分末端增加四方形底座四角开孔（6mm螺丝）固定抱杆，高度2米/根定制，采用钢结构材质（如图）白色，钢管外径60mm 、壁厚2mm~5mm，横向杆为200-300mm | 20 | 根 |  |  | - 含货物运输及卸货到指定位置的所有相关费用； - 含专用发票13%的税。 3.如有不按照约定时间交付货物，招标方有权进行履约考核 |

- 说明：1.报价金额应包括完成本项目的所有费用（含税，需要开具发票），即完成交付本项成果的所有费用。

- 2.完成验收后，一次性支付100%成交价款。

- 3.投标人在付款前需开具等额增值税专用发票，开具的发票应符合国家税务部门规定且已经办理完税。

- 二、技术、商务承诺情况

- （满足）要求。

- 三、交付、履约承诺情况

- （满足）要求。

- 四、供应商需说明的其他事项

- 1.                                                                             ；

- 2.                                                                              ；

- 3.                                                                              。

需要提供上述要求的证明文件

- 五、联系方式

- 联系人　　　　　　　　；联系电话　　　　　　　　。

附件：

- （公司名称）（盖章）

年　　　月　　　日