附录G-2
零星采购报价表

海南电力产业发展有限责任公司：
我公司愿意按照贵单位要求，按照以下报价和承诺提供所需的货物：
一、报价情况
	序号
	名称
	具体要求
	数量
	计量单位
	含税总价（元）
	最快交付/履行
日期
	备注

	1
	室外壁挂箱
	350(宽)*200(深)*450(高)mm，
需内部组件接线完成，含交流空开*1（2P，AC-10A）、防雷浪涌保护器（2P单相模块40KA）、10A双插孔底座*1、小型断路器*2、端子排*4、网络信号防雷器（1P，通流容量3KA）*1、8芯ODF、接地配件
	15
	个
	
	
	1. 含货物运输及卸货到指定位置的所有相关费用；
2. 含专用发票13%的税。
3.如有不按照约定时间交付货物，招标方有权进行履约考核

	2
	室内壁挂箱
	600(宽)*600(深)*350(高)mm，
需内部组件接线完成，含交流空开*1（2P，AC-10A）、10A三插孔底座*2、8芯ODF、接地配件
	15
	个
	
	
	1. 含货物运输及卸货到指定位置的所有相关费用；
2. 含专用发票13%的税。
3.如有不按照约定时间交付货物，招标方有权进行履约考核

	3
	逆变器
	DC48V分别两组输入/AC220并联两组输出，容量≥3kVA
	4
	套
	
	
	1. 含货物运输及卸货到指定位置的所有相关费用；
2. 含专用发票13%的税。
3. 如有不按照约定时间交付货物，招标方有权进行履约考核。
4. 提供1年的质保期。
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	抱杆
	L型，短距离部分末端增加四方形底座四角开孔（6mm螺丝）固定抱杆，高度2米/根定制，采用钢结构材质（如图）白色，钢管外径60mm 、壁厚2mm~5mm，横向杆为200-300mm
	20
	根
	
	
	1. 含货物运输及卸货到指定位置的所有相关费用；
2. 含专用发票13%的税。
3.如有不按照约定时间交付货物，招标方有权进行履约考核


说明：1.报价金额应包括完成本项目的所有费用（含税，需要开具发票），即完成交付本项成果的所有费用。
2.完成验收后，一次性支付100%成交价款。
3.投标人在付款前需开具等额增值税专用发票，开具的发票应符合国家税务部门规定且已经办理完税。

二、技术、商务承诺情况
（满足）要求。

三、交付、履约承诺情况
（满足）要求。

四、供应商需说明的其他事项
1.                                                                             ；
2.                                                                              ；
3.                                                                              。
需要提供上述要求的证明文件
五、联系方式
联系人　　　　　　　　；联系电话　　　　　　　　。
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（公司名称）（盖章）
　　　年　　　月　　　日
