服务技术要求

- 项目名称： 柳州供电局智能安全工器具系统维保项目

第二条  服务的内容、方式和要求

2.1 服务内容： 为柳州网区范围内2026年第一季度统计的智能工器具系统领用终端报修设备维保。

2.2 服务方式： 乙方上门维保。

2.3 服务要求： 乙方接到甲方通知5个工作日内安排上门维保。

2.4 服务范围：

| 序号 | 单位/部门 | 维保内容 | 预计维保数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融安供电局 | 维保辖区内供电所智能工器具领用终端8对光收发及大良供电所感应天线无法刷标签问题。 | 9 |
| 2 | 变电管理一所 | 维保茅洲巡维班智能工器具领用终端离线共计2套设备 | 2 |
| 3 | 柳城供电局 | 维保凤山智能领用终端2对光收发、东泉供电所智能工器具领用终离线需现场排查1处。 | 3 |
| 4 | 变电管理二所 | 维保滚贝巡维班智能工器具领用终端离线1套设备，浮石巡维班设备重新布线1套设备 | 2 |
| 5 | 融水输变电管理所 | 维保红水巡维班智能工器具领用终端离线共计1套设备 | 1 |
| 6 | 输电管理所 | 维保智能工器具领用终端移机或重新布线1套设备 | 1 |
| 7 | 柳江供电局 | 维保辖区内供电所智能工器具领用终端5套设备离线 | 5 |

2.5 其他：

第三条  服务人员组成

3.1 乙方指派人员组成服务团队。未经甲方同意，乙方不得随意更换服务人员。如果甲方认为乙方指派的人员不能胜任的，乙方应当及时更换。乙方指派的项目负责人和人员应实际参与本合同的服务工作。

第四条  服务地点和履行期限

4.1 服务地点： 柳州网区。

4.2 履行期限： 自合同签订之日起5个月止。

## 第五条 技术要求

5.1 现场维护服务要求：

（一）项目内容包括：

①现场安全工器具房智能领用终端运维技术服务及现场运维技术支持；

②终端设备检测及维修服务；

③终端移机、布线服务；

④业务保证；

⑤技术培训。

（二）维保及维修过程中，必须严格遵守安全管理规程。

（三）甲方提供《站点维护清单》后，服务商需根据清单制定《巡检维护计划表》并书面报送甲方，待甲方确定巡检维护时间后在该指定时段内完成巡检维护任务。根据设备的实际运行情况和故障情况进行维修，对损坏或老化部件进行专业检测，必要时进行修理或更换。并确保其在质保期内（核心部件质保期为一年，零配件质保期为六个月）的性能符合要求，否则应免费进行再次修理或更换。

（四）服务商接到甲方的故障报修通知后，应在24小时内提供解决方案，并与甲方协商确定进站维修时间。维修过程中需要更换的材料及配件，必须向甲方说明，经甲方同意后方可更换。材料及配件费用按照中标价格清单单价据实结算。

（五）服务商接到甲方的终端移机、布线服务通知后，应在24小时内提供解决方案，并与甲方协商确定进站移机或布线时间。移机或布线服务中产生的必需耗材，按照中标价格清单单价据实结算。移机及布线服务完成后，乙方须对终端设备重新进行调试上线，全面检查相关设备运行状态，确保设备满足正常使用要求。

（六）维保及维修后，设备应能正常稳定运行，服务商应出具相关报告并与甲方进行验收。

第六条 项目联络和项目负责人

服务商应指派一名专职项目负责人，全面负责本项目的维保服务。项目负责人需协调并管理在维护、维修保养全过程中的各项工作，包括但不限于：编制和整理年度及月度维护保养计划，与项目管理部门的协调沟通，确保《安全工器具库房智能领用终端系统维护保养工作记录》经双方确认并归档。同时，项目负责人对整个服务过程中的技术管理、人员调配、进度管理、质量控制、安全管理、售后服务及应急保障等负总责，确保服务按时、保质完成并满足合同要求。