## 问题质询
广东电网公司2026年预制舱配电房专项招标澄清问题答复文件（二）
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | C6B0EA142219424C8ED39368E7F4C109 | 57BFC79A687F4189BBBA0242382D335AZ261 | 需求条目编码：0162025000903125638-项目名称：肇庆大旺110kV领航站新出10kV龙行线工程，招标供货范围仅为舱体，不含高压进出线柜（配变柜）、母线PT柜、进线PT柜、变压器、低压进线柜、低压出线柜、低压补偿柜，而“2.6 主要元器件来源”的主要元器件为高压柜的，该主要元器件无对应供货范围舱体，是否明确说明供货范围不涉及即可，无需配置高压柜厂家？ | 专用技术 | 标的 | 预制舱配电房 | 已提问 | 正式投标 | 可以明确说明供货范围不涉及即可，无需配置高压柜厂家。