南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目澄清函

- 根据南网储能公司科技公司云南丽江华坪产业园电池储能项目220kV变压器采购公开招标项目中标公告（招标编号:CG0200022002258983），已经对220KV变压器单独招标，但在本次招标活动中仍有主变及其配套相关产品，请澄清是否重复，投标人是否仍需供应主变配套相关产品？

- 招标文件中缺少图纸，请提供招标图纸