附件二：问题澄清通知

（南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW/380MWh 全钒液流储能系统直流侧设备及 380MWh 电解液经营性租赁、升压站一次设备集成、储能变流升压设备、升压站二次设备集成、通信设备货物类公开招标）问题澄清通知（格式）

（采购编号：CG0200022002276437）

（编号：001）

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

| 序号 | 品类/标的/标包/标段 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 升压站一次设备集成/升压站一次设备集成/标包2/云南丽江华坪产业园区电池储能项目 220kV升压站一次设备集成供货采购项目 | 附件1.2：220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）： 4.3 设备图纸及资料 招标文件中项目单位应提供以下图纸 1）电气主接线图 2）GIS室平面和断面图 3）平面布置图 附件1.9：预制组合舱式配电系统设备技术规范书 3 图纸资料提交要求 招标文件中项目单位应提供以下图纸 1）电气主接线图； 2）平面布置图； |
| ... | ..... | ..... |

请将上述问题的澄清、说明或补正按照招标文件规定的格式（投标人须知附件二：问题的澄清 ）于2026 年 03 月 31日 12 时00分前通过南方 电 网供应链统一服务平 台（http://www.bidding.csg.cn）进行答复。如有补充附件，请一并上传。

评标委员会

2026 年03月30 日