附件二：问题澄清通知

南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目（标包1）问题澄清通知

（采购编号：CG0200022002276437）

| 序号 | 问题类型 | 品类/标的/标包/标段 | 问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用技术 | 标包一：技术规范书中关于供货范围的确认 | 3.2.1供货范围全钒液流电池储能系统包括：功率单元预制舱（包括电堆、电解液循环系统、BMS电池管理系统）、容量单元预制舱（包括储罐）、380MWh电解液租赁服务、控制系统、预制舱内的配套设施（含热管理系统、配电、照明、应急照明、消防、视频监控等）、预制舱内电缆、光缆及通信线缆（含线缆的终端及安装辅材）、储能辅助变压器及配电系统等。供货范围包括成套装置及其附属设备、备品备件、专用工具和技术服务。 上文供货范围中是否含储能辅助变压器及其配电系统至储能设备预制舱之间的电缆？ |  |

请将上述问题的澄清、说明或补正按照招标文件规定的格式(投标人须知附件二:问题的澄清)于2026年4月1日12时00分前通过南方电网供应链统一服务平台(http://www.bidding.csg.cn)进行答复。如有补充附件，请一并上传。