## 问题质询
广西电网能源科技有限责任公司2026年第一批服务类公开招标采购项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | FB21BB5CD8D049C2847CC6170DD979F9 | 59F7728427A54176A5A60DBB81C87EF9Z262 | 3.2 专用资格要求中投标人必须具备合法有效的《承装（修、试） 电力设施许可证》承装类三级、承修类三级或以上许可，是指的换证前（老证）还是换证后（新证）？ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网能源科技有限责任公司2026年第一批服务类公开招标采购项目 | 2026-03-30 15:44:54 |  | 已提问 | 正式投标 | 换证后（新证）
2 | FA9FE802A1574988BBD66E2F9AB8F64B | 59F7728427A54176A5A60DBB81C87EF9Z262 | 标的3无中标数量限制，项目地点都在南宁，那么标段3-1/3-2/3-3是否能用同一个项目经理投标？ | *** | 商务 | 标的 | 电化学储能站试验、技术监督及调度运行维护服务 | 2026-03-31 09:56:14 |  | 已提问 | 正式投标 | 标的3无中标数量限制，请按招标文件执行。
3 | 74BDA4C2902D4D5D854A19B0C912BAEC | 59F7728427A54176A5A60DBB81C87EF9Z262 | 标段3-2广西电网能源科技有限责任公司2026-2027年平陆储能电站储能设备试验技术服务项目 疑问：按最高限价（单价）和试验量，合计后金额达不到控制总价310万元，想知道310万元都包含了些什么。请补充。 | *** | 通用技术 | 标的 | 电化学储能站试验、技术监督及调度运行维护服务 | 2026-03-31 10:30:14 |  | 已提问 | 正式投标 | 本标包报价方式为单价报价，预计采购金额310万元，报价表是按技术规范书要求开展设备单项试验的最高限价。单项试验可在服务期内开展一次或多次，据实结算。投标报价由投标方依据招标文件及报价表要求自行估算。
4 | A2B05448F0FC423B882D64B1DA92DC46 | 59F7728427A54176A5A60DBB81C87EF9Z262 | 主要人员简历表后需附什么证明材料？ | *** | 商务 | 标的 | 科技成果转化相关支撑业务外委 | 2026-04-01 17:34:50 |  | 已提问 | 正式投标 | 按商务评分文件及技术规范书要求提供材料即可